农村牧区危房改造管理规程

（内蒙古自治区工程建设地方标准）
1 总 则

1.0.1 为规范农村牧区危房改造管理工作，满足农村牧区低收入群体等重点对象对住房安全保障的需求，修订本规程。

1.0.2 本规程适用于行政区内农村牧区危房改造。

1.0.3 农村牧区危房改造除应符合本规程外，尚应符合国家及自治区现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 危房 dilapidated buildings

依据《农村住房安全性鉴定技术导则》鉴定（评定）为 C级（房屋存在中度危险）或 D 级（房屋存在严重危险）的农村牧区房屋。

2.0.2 六类重点对象 six types of key objects

农村牧区易返贫致贫户、低保户、分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村牧区低保边缘家庭、未享受过农村牧区住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。

2.0.3 补助资金 grant funding

各级财政用于支持六类重点对象实施危房改造的专项补助资金。

3 基本规定

3.0.1 农村牧区危房改造以实现农村牧区低收入群体住房安全有保障为根本，及时消除房屋安全隐患。

3.0.2 应根据实际情况确定农村牧区低收入群体等重点对象住房保障方式、改造标准等，指导农牧户采取多种方式保障住房安全，就地取材降低改造成本。

3.0.3 农牧户是实现其住房安全的责任主体，对于发现的房屋安全隐患，应提出危房改造申请并组织实施。实施危房改造的农牧户应充分参与改造方案选择、资金筹措、投工投劳、施工过程质量监督与竣工验收等全过程。

3.0.4 应统筹提升农房居住功能和建筑风貌，改善农村牧区低收入群体等重点对象住房条件和居住环境。

3.0.5 实施农村牧区危房改造应同步达到当地抗震设防标准。有条件的地区，应结合农村牧区危房改造和抗震加固同步实施农房节能改造，提高农房保温隔热性能，降低建筑能耗。

4 危房识别

4.1 识别主体

4.1.1 旗县（市、区）住房和城乡建设部门负责组织开展住房安全性评定并出具危房评定证明。住房和城乡建设部门可牵头组织对相关技术人员进行住房安全性评定业务培训，确保评定人员达到熟业务、懂标准、明方法，评定结果必须由旗县（市、区）住房和城乡建设部门复核并加盖公章予以确认。

4.1.2 旗县（市、区）住房和城乡建设部门难以评定的，可通过购买第三方服务的方式请专业机构进行鉴定。

4.2 识别对象

4.2.1 农村牧区低收入群体等六类重点对象中，住房属于 C 级或D 级或无房户，予以住房安全保障支持。

4.2.2 各级住房和城乡建设部门应与同级民政、乡村振兴等部门加强协调联动和数据互通共享，健全完善六类重点对象住房安全动态监测机制。

4.3 识别内容

4.3.1 依据《农村住房安全性鉴定技术导则》规定的内容、程序和方法，开展住房安全性鉴定（评定）。

4.3.2 鉴定（评定）结果纳入危房改造档案，分别在旗县（市、区）、苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）和农牧户四级档案中留存。

5 对象认定

5.1 认定原则

5.1.1 农村牧区危房改造对象应在六类重点对象中根据住房安全性等情况确定。

5.1.2 应将危房管理档案信息和民政、乡村振兴等部门的六类重点对象名单衔接后，确定符合条件的改造对象。

5.1.3 已实施过农村牧区危房改造，但由于小型自然灾害等原因又变成危房且农牧户符合条件的，有条件的地区可将其再次纳入支持范围，但已纳入因灾倒损农房恢复重建补助范围的，不得重复享受农村牧区危房改造支持政策。

5.2 认定程序

5.2.1 六类重点对象中住房安全未保障的，可由农牧户本人向嘎查村委会（社区）提出申请。对于保障对象中失能失智无法提出申请的特殊人员，由嘎查村委会（社区）帮助其提供住

房保障申请。

5.2.2 实行三级公示、三级审批程序。按照村级评议（公示）、乡镇级审核（公示）、县级审批（公示）的工作程序执行。

5.2.3 住房和城乡建设部门负责统筹推进农村牧区危房改造工作。

6 资金管理

6.1 管理职责

6.1.1 农村牧区危房改造补助资金的支付，按照国库集中支付制度有关规定执行。属于政府采购管理范围的，应按照政采购规定执行。

6.1.2 应加强农村牧区危房改造补助资金的使用管理，提高资金使用效益，不得以任何形式挤占挪用和滞留。

6.1.3 应开展农村牧区危房改造绩效评价工作。

6.1.4 有关结转结余资金管理按照国家和自治区有关规定执行。

6.1.5 补助资金不得用于以下方面支出：

1 不以保障基本住房安全为目的支出，包括单纯提升住房品质、改善居住环境方面的支出等；

2 低收入群体等重点对象以外农牧户的住房安全保障支出；

3 已纳入因灾倒损农房恢复重建补助范围等已有其他渠道资金支持的住房安全保障支出；

4 农村牧区危房改造管理工作经费；

5 其他不符合规定的支出；

6.2 资金分配

6.2.1 补助资金分配使用遵循以下原则：科学合理，公正客观；突出重点，精准帮扶；注重绩效，规范管理。

6.2.2 旗县（市、区）住房城乡建设部门应及时组织竣工验收并将验收合格达到补助资金拨付条件的农牧户名单提供给财政部门。

6.2.3 支付给农牧户的资金，应根据实际情况分阶段按比例或竣工验收后一次性足额支付到农牧户“一卡通”账户，全部资金支付时间不应晚于竣工验收合格后 30 日。

7 技术指引

7.1 改造要求

7.1.1 应综合考虑气候、经济、区域环境等因素，选用适宜当地的改造方式。

7.1.2 应协调村庄整体风貌，保护传统建筑，传承地域文化，建设宜居农房。

7.1.3 根据房屋危险程度和农牧户改造意愿选择加固改造、拆除重建或选址新建等方式解决住房安全问题。

7.2 分区引导

7.2.1 农村牧区危房改造可因地制宜采取“玻璃阳光房”、“防寒门斗”等与主房联建的保暖防风形式。

7.2.2 黄河流域农村牧区危房改造应采取必要的防泛碱措施。

7.2.3 农村牧区危房改造可按表 7.2-1 的分区引导要求开展。

[image: image1.png]& 7.2-1 REYEBEBERASERUEAEER

=

YU KA X R AR

I

FEREHX

@

Ic

El

vic

S R

B RRE

EESS:

1B K AL

o

BT R

oOle|e|e|e

B R B

FE

DGR AR

B a5 AR B

Lk

B

A ERR A

T SR A

T A R

2 i

PEElEES

SRR

Hokpid"

® & 0 (0 0 o o o O 0 O |0 o o

e O|le e |e® O ® @& O @ O | @ 0 o

@ O|lO|le|®@ O @ @ O @ | O | @ | @ @

® O|lO|e|@®@ O |@® @ O

HiEA O giguil

il





7.3 抗震改造

7.3.1 应根据当地抗震设防烈度合理选取抗震改造方式。

7.3.2 抗震设计与加固应采取提高房屋抗震承载力、增强房屋整体性、加强局部易倒塌部位稳定性及连接等措施来提高房屋的综合抗震能力，应保证建设工程达到抗震设防强制性标

准。

7.3.3 抗震设计与加固应符合《农村危房改造抗震安全基本要求(试行)》的规定，如上述内容中存在与现行规范不相符情况，应按照《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002 等现行规范执行。

7.3.4 抗震设计可以选用抗震技术图集，也可委托设计单位进行设计，并根据图集或者设计的要求进行施工。

7.3.5 抗震加固应保证改造后农房正常使用安全与基本使用功能。

7.3.6 抗震加固方案的选择应考虑安全性、经济性及当地施工技术水平综合确定，改造方法应便于施工。

7.3.7 抗震加固施工时应选用适合原结构的加固措施，并避免或减少对原结构及构件的损伤。

7.4 节能改造

7.4.1 应结合当地气候条件、农牧民特有生活方式、经济承受能力、工艺适用性等方面综合考虑，采取适宜的建筑形式、节能技术措施。

7.4.2 宜综合应用各项绿色低碳建筑技术。

7.4.3 节能改造应符合《严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则（试行）》的规定，如上述内容中存在与现行规范不相符情况，应按照现行规范执行。

7.4.4 采取更换门窗、加设门斗和吊顶、增设屋面和外墙保温层等改造提升措施时，其材质、技术要求、安装和验收等均应符合现行国家标准《农村居住建筑节能设计标准》GB/T 50824、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 和地方标准《农村牧区居住建筑节能设计标准》DBJ 0378 的规定。

7.4.5 节能改造中保温材料的性能要求应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037。

8 建设管理

8.1 安全管理

8.1.1 执行《农村危房改造基本安全技术导则》，落实危房改造基本质量安全要求。

8.1.2 应强化农村牧区危房改造全过程监管，并做好现场检查记录。

8.1.3 旗县（市、区）住房和城乡建设部门会同有关部门确保补助对象认定程序准确，并做好危房改造质量安全和农牧户档案等管理工作。

8.2 面积管理

8.2.1 农村牧区危房改造应达到最低建设要求，改造后农房应建筑面积适当、房屋结构安全、实现人畜分离，有条件的应具备卫生厕所。

8.2.2 拆除重建后的房屋建筑面积原则上 1 至 3 人户控制在40～60 平方米以内，且 1 人户不低于 20 平方米、2 人户不低于 30 平方米、3 人户不低于 40 平方米；3 人以上户人均建筑面积不超过 18 平方米，不得低于 13 平方米。

8.2.3 与主房联建用于厨房、卫生间及仓储等用途的辅助用房，不计入危房改造建筑面积。

9 竣工验收

9.1 验收原则

9.1.1 旗县（市、区）住房和城乡建设部门负责认定改造后的房屋安全性，亦可委托第三方机构鉴定。

9.1.2 执行《农村危房改造基本安全技术导则》，落实危房改造竣工验收要求。

9.2 验收流程

9.2.1 实施危房改造后的房屋，应满足以下基本质量要求：

1 选址安全，地基坚实；

2 基础牢靠，结构稳定，满足当地抗震设防要求；

3 围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固；

4 建筑材料质量合格；

5 外围护结构应满足保温隔热的性能。

9.2.2 验收方法包括现场检查，问询施工方、改造户及苏木乡镇监管人员，查阅施工过程的记录、证明材料，核查材料来源、购买渠道等。

9.2.3 严格执行竣工验收管理，由旗县（市、区）住房和城乡建设部门组织相关责任主体及改造户进行竣工验收。

9.2.4 改造户应全程参与竣工验收并在合格后签字确认。

9.2.5 未经验收或验收不合格的危房改造项目，不得交付使用。

10 日常维护

10.1 维护管理

10.1.1 旗县（市、区）住房和城乡建设部门应会同苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）建立农村牧区危房管理制度。

10.1.2 应加强对乡村建设工匠的培训和管理，提升房屋建设管理水平，并为农牧户对改造后房屋的日常维护与管理提供技术支持。

10.2 质量保修

10.2.1 承揽农村牧区危房改造项目的乡村建设工匠或施工单位要对所建房屋承担保修责任，与农牧户签订的工程承包合同中要对保修内容、保修期进行约定。

10.2.2 农村牧区危房改造项目在保修范围和保修期内发生质量问题的，乡村建设工匠或施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失进行赔偿。

农村牧区危房改造对象认定表
	1.基本信息

	户主

姓名
	
	身份证

号  码
	
	联系电话
	

	
	
	
	
	家庭人口
	

	2.六类重点对象类型
	□易返贫致贫户     □低保户       □分散供养特困人员

□因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭       □农村牧区低保边缘家庭      □未享受过农村牧区住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户

	县级

相关

部门

意见
	                                                     （盖章）

经办人（签字）：                            
年    月   日

	3.房屋信息

	所在

地址
	       盟市            旗县（市、区）

                     苏木乡镇（街道）

            嘎查村（社区）        组
	建造年代
	        年

	结构

形式
	□土木  □砖木  □砖木混杂  □木结构

□石木  □砖混  □其他
	设防烈度
	              度

	层数
	□单层  □两层
	开间数量
	      间
	建筑面积
	              ㎡

	承重构件种类
	□砌体墙     □石砌墙体    □生土墙体

□承重木构架 □土墙外包砖  □其他
	近五年

居住情况
	

	　墙体

　材料
	前  墙：            后  墙：          
山  墙：            内横墙：          
	维修情况
	

	屋面类型  及

材  料
	□平顶  □单坡  □双坡  □四坡顶  □柁梁+檩条  □木屋架+檩条

□穿斗木构架  □硬山搁檩   □小青瓦  □粘土平瓦  □钢板瓦  □树脂瓦

□草泥顶  □茅草顶  □石板屋面  □预制板  □其他 （可多选）

	4.住房安全性鉴定

	Ⅰ场地安全性评定：      □危险          □基本安全

	注：当既有房屋建设场地被判定为危险时，可直接鉴定为D级，提出迁址重建建议。

	Ⅱ房屋各组成部分危险程度鉴定：

	地基

基础
	(a 级：上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，外露基础完好；地基、基础稳定。
	□b 级：上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好；地基、基础基本稳定。

	
	□c 级：上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。
	(d 级：上部结构不均匀沉降裂缝严重，且继续发展尚未稳定，或已出现明显倾斜；基础局部或整体塌陷。

	承

重
墙
	砌

体
	□a 级：砌筑质量良好，无裂缝、剥蚀、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。
	□b 级：砌筑质量一般，部分墙体有轻微开裂或剥蚀；纵横墙交接处无明显通缝。

	
	
	(c 级：砌筑质量差，墙体普遍开裂，剥蚀严重；纵横墙体脱闪；个别墙体歪斜；承重墙体厚度≤120mm。
	□d 级：墙体严重开裂，部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。



	
	
	注：小型混凝土空心砌块墙未按要求设置芯柱时，结合质量现状，应判定为c级或d级。

	
	石

砌
	□a 级：石料规整，砌筑质量良好；无空鼓、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。
	□b 级：石料基本规整，砌筑质量一般；墙体有轻微开裂或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。

	
	
	□c 级：石料规整性差，砌筑质量差；墙体普遍开裂，明显空鼓，部分石料松动；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。
	□d 级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。



	
	
	注：墙体采用乱毛石、鹅卵石砌筑，或砌筑砂浆为泥浆或无浆干砌时，应判定为c级或d级。

	
	生

土
	(a 级：土坯墙块体规整、砌筑质量良好，夯土墙夯筑质量好，干缩裂缝较少。墙面无剥蚀、空鼓；纵横墙交接处咬槎砌筑。
	□b 级：土坯墙砌筑质量或夯土墙夯筑质量一般，干缩裂缝较多但不严重；受力裂缝轻微；墙面轻微剥蚀或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。

	
	
	(c 级：墙体砌筑或夯筑质量差，干缩裂缝严重并出现明显受力裂缝；墙面明显剥蚀，空鼓严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。
	(d 级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜，局部倒塌或有倒塌危险。



	
	
	注：处于长期受潮状态或周边排水不畅的生土墙体，应判定为c级或d级。

	承  重

木构架
	(a 级：无腐朽或虫蛀；构件无变形；有轻微干缩裂缝；榫卯节点良好。
	(b 级：轻微腐朽或虫蛀；构件有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6；榫卯节点基本良好。

	
	□c 级：明显腐朽或虫蛀；梁、檩跨中明显挠曲或出现横向裂缝，梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；木柱与柱基础之间错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象；承重柱存在接柱或转换情况且未采取可靠连接措施。
	(d 级：严重腐朽或虫蛀；梁、檩跨中出现严重横向裂缝；柱身严重歪斜；木柱与柱基础之间严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。

	　梁、板、

　柱等混

　凝  土

　构  件
	□a 级：表面平整，或仅有少量微小开裂或个别部位剥落；钢筋无明显露筋、锈蚀；预制板端部支承稳固，采取加强连接措施。
	□b 级：表面轻微开裂或局部剥落；个别部位钢筋露筋、锈蚀；预制板端部支承基本稳固。

	
	□c 级：保护层剥落严重；钢筋露筋、锈蚀，出现明显锈胀裂缝；梁、板出现明显受力裂缝和变形；预制板端部支承长度不足。
	□d 级：保护层剥落非常严重；部分钢筋外露；梁、板出现严重受力裂缝和变形；预制板端部支承长度严重不足，有坠落危险。

	围

护

墙

体
	□a 级：围护墙与承重木柱间有拉结措施；山墙、山尖墙与木构架或屋架有墙揽拉结；内隔墙顶与梁或屋架下弦有拉结。
	(b 级：采取部分拉结措施；围护墙与承重木柱之间未出现明显通缝。

	
	(c 级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离；围护墙体与承重木柱之间出现明显竖向通缝。
	(d 级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离且有明显外闪；围护墙体与承重木柱之间脱闪。

	木

屋

架
	(a 级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好，没有平面内变形和平面外偏斜；榫卯节点良好。
	(b 级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性尚可，有轻微平面内变形或平面外偏斜；榫卯节点基本良好。

	
	(c 级：明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；出现明显平面内变形或平面外歪斜；榫卯节点有破损、松动或有拔榫迹象。
	(d 级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；出现平面内严重变形或平面外严重歪斜；榫卯节点多处拔榫。

	楼

（屋）

盖
	(a 级：楼（屋）面板无明显受力裂缝和变形；椽、瓦完好；屋面无渗水现象。
	(b 级：楼（屋）面板有轻微裂缝但无明显变形；瓦屋面局部轻微沉陷，椽、瓦小范围损坏；屋面小范围渗水。

	
	(c 级：楼（屋）面板明显开裂和变形；瓦屋面出现较大范围沉陷，椽、瓦较大范围损坏；屋面较大范围渗水。
	(d 级：楼（屋）面板开裂严重，部分塌落；瓦屋面大范围沉陷，椽、瓦大范围严重损坏；屋面大范围渗水漏雨。

	Ⅲ房屋整体危险程度鉴定等级：

	□A 级：结构能满足安全使用要求，承重构件未发现危险点，房屋结构安全。


	□B 级：结构基本满足安全使用要求，个别承重构件处于危险状态，但不影响主体结构安全。

	□C 级：部分承重结构不能满足安全使用要求，局部出现险情，构成局部危房。
	□D 级：承重结构已不能满足安全使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。

	注：在各组成部分危险程度鉴定结果基础上，结合房屋宏观情况进行综合判定，确定其整体危险程度等级：

1）A级：房屋各组成部分各项均为a级，即房屋没有损坏，整体现状基本完好。（生土墙体承重、砖土混合承重房屋，泥浆砌筑的砖木、石木结构房屋，即使观感完好，但存在潜在原始缺陷，不应评为A级。）

2）B级：房屋各组成部分至少一项为b级，即房屋出现轻微破损，存在轻度危险。

3）C级：房屋各组成部分至少一项为c级，即房屋出现中度破损，存在中度危险。

4）D级：房屋各组成部分至少一项为d级，即房屋出现严重破损，存在严重危险。

	Ⅳ防灾措施鉴定：   □具备     □部分具备    □完全不具备 

	注：生土承重结构、砖木混杂结构等应鉴定为“部分具备防灾措施”或“完全不具备防灾措施”。

	鉴定结论及处理建议：  

□正常使用    □加固维修    □观察使用    □拆除原址新建   □拆除异地新建    

	6.调查记录

	（房屋照片）


	注：采用工程相机拍摄一张房屋正面全景照片、一张代表性受损部位照片，照片上带坐标水印。

	嘎查村委会（社 区）

意见（盖章）
	       
	苏木乡镇政府（街 道）

意见（盖章）
	

	旗县（市、区）住房和城乡

建设部门意见（盖章）
	                     年     月    日




