2025年8月包头工程造价信息

土建类                       含税单价包括市内20KM运杂费、运输损耗及采保费
	钢材

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	圆钢
	HPB300Φ6.5
	t
	3158.93 
	3560 
	12.69

	
	HPB300Φ8
	t
	3149.88 
	3550 
	12.69

	
	HPB300Φ10
	t
	3097.38 
	3490 
	12.69

	
	HPB300Φ12
	t
	3097.38 
	3490 
	12.69

	
	HPB300Φ14
	t
	3097.38 
	3490 
	12.69

	螺纹钢
	HRB400Eф8（盘螺）
	t
	3088.33 
	3480 
	12.69

	
	HRB400Eф10（盘螺）
	t
	3088.33 
	3480 
	12.69

	
	HRB400Eф12
	t
	3177.03 
	3580 
	12.69

	
	HRB400Eф14
	t
	3114.58 
	3510 
	12.69

	
	HRB400Eф16
	t
	3025.88 
	3410 
	12.69

	
	HRB400Eф18-25
	t
	2981.52 
	3360 
	12.69


	
	HRB400Eф28
	t
	2990.58 
	3370 
	12.69

	
	HRB400Eф32及以上
	t
	3097.38 
	3490 
	12.69

	
	HRB500Eф8（盘螺）
	t
	3549.95 
	4000 
	12.69

	
	HRB500Eф10（盘螺）
	t
	3549.95 
	4000 
	12.69

	
	HRB500Eф12
	t
	3443.14 
	3880 
	12.69

	
	HRB500Eф14
	t
	3443.14 
	3880 
	12.69

	
	HRB500Eф16
	t
	3434.09 
	3870 
	12.69

	
	HRB500Eф18-25
	t
	3389.74 
	3820 
	12.69

	
	HRB500Eф28
	t
	3434.09 
	3870 
	12.69

	
	HRB500Eф32及以上
	t
	3434.09 
	3870 
	12.69

	工字钢
	25#–30#
	t
	3297.62 
	3716 
	12.69

	
	32#
	t
	3321.11 
	3743 
	12.69

	
	36#
	t
	3319.30 
	3741 
	12.69

	
	40#
	t
	3360.86 
	3787 
	12.69

	
	45#
	t
	3360.86 
	3787 
	12.69

	
	56#
	t
	3391.57 
	3822 
	12.69

	
	63#
	t
	3391.57 
	3822 
	12.69

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	槽钢
	8#–18#
	t
	3236.19 
	3647 
	12.69

	
	20#–25#
	t
	3274.13 
	3690 
	12.69

	
	28#–32#
	t
	3274.13 
	3690 
	12.69

	
	36#
	t
	3407.83 
	3840 
	12.69

	
	40#
	t
	3407.83 
	3840 
	12.69

	等边角钢
	20#–30#
	t
	3259.68 
	3673 
	12.69

	
	36#–50#
	t
	3178.38 
	3582 
	12.69

	
	56#–63#
	t
	3178.38 
	3582 
	12.69

	
	70#–80#
	t
	3182.89 
	3587 
	12.69

	
	90#–110#
	t
	3187.41 
	3592 
	12.69

	
	125#–140#
	t
	3223.54 
	3633 
	12.69

	
	160#–200#
	t
	3223.54 
	3633 
	12.69

	扁钢
	10#–20#
	t
	3263.29 
	3677 
	12.69

	
	25#–47#
	t
	3263.29 
	3677 
	12.69

	
	50#–200#
	t
	3286.78 
	3704 
	12.69

	H型钢
	综合
	t
	2965.18 
	3341 
	12.69

	C型钢
	综合
	t
	3196.44 
	3602 
	12.69

	Z型钢
	综合
	t
	3205.48 
	3612 
	12.69

	方钢管
	综合
	t
	3409.64 
	3842 
	12.69

	热轧钢板
	≥1.8（Q235B）
	t
	3463.84 
	3903 
	12.69

	
	≥2.0（Q235B）
	t
	3418.67 
	3853 
	12.69

	
	≥2.5（Q235B）
	t
	3238.00 
	3649 
	12.69

	
	≥3.0（Q235B）
	t
	3147.66 
	3547 
	12.69

	
	≥3.5（Q235B）
	t
	3102.49 
	3496 
	12.69

	
	≥6.0（Q235B）
	t
	3102.49 
	3496 
	12.69

	
	≥12（Q235B）
	t
	3165.73 
	3567 
	12.69

	低合金板
	10mm（Q355B）
	t
	3595.73 
	4052 
	12.69

	
	12mmm（Q355B）
	t
	3532.49 
	3981 
	12.69

	
	14mm-25mm（Q355B）
	t
	3406.02 
	3850
	12.69

	
	30mm-35mm（Q355B）
	t
	3541.53 
	3991 
	12.69

	
	40mm-50mm（Q355B）
	t
	3658.97 
	4123 
	12.69

	  镀锌钢板
	≥0.3–0.6
	t
	4069.09 
	4585 
	12.69

	
	≥0.7–1.0
	t
	3915.52 
	4412 
	12.69

	
	≥1.1–1.5
	t
	3861.32 
	4351 
	12.69

	
	≥1.6–2
	t
	3861.32 
	4351 
	12.69

	花纹钢板
	6–8
	t
	3210.90 
	3618 
	12.69

	水泥、砖、瓦、灰、砂、石

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	水泥（袋装）
	复合硅酸盐水泥32.5
	t
	283.96
	320
	12.69

	
	普通硅酸盐水泥42.5
	t
	319.46
	360
	12.69

	白水泥
	一级
	t
	532.43
	600
	12.69

	发泡水泥
	含施工费
	m3
	248.47
	280
	12.69

	红  砖
	200×100×50
	千块
	310.59
	350
	12.69

	
	240×115×53
	千块
	354.74
	400
	12.69

	多孔砖
	240×115×90
	千块
	479.19
	540
	12.69

	加气混凝土块
	600×300×（200/250/300）
	m3
	208.5
	235
	12.69

	
	600×240×（200/250/300）
	m3
	208.5
	235
	12.69

	
	600×150×（200/250/300）
	m3
	208.5
	235
	12.69

	
	600×120×（200/250/300）
	m3
	213.0
	240
	12.69

	
	600×100×（200/250/300）
	m3
	213.0
	240
	12.69

	PHC管桩
	300*AB70
	m
	212.97
	240
	12.69

	
	400*AB95
	m
	257.34
	290
	12.69

	
	500*AB125
	m
	310.59
	350
	12.69

	
	600*110AB
	m
	354.96
	400
	12.69

	
	600*130AB
	m
	372.70
	420
	12.69

	炉渣
	
	m3
	79.87
	90
	12.69

	珍珠岩
	
	m3
	124.23
	140
	12.69

	混凝土空心砌块
	
	m3
	150.86 
	170
	12.69

	片石
	综合
	m3
	77.67 
	80
	3

	碎石
	综合
	m3
	77.67
	80
	3

	砾石
	综合
	m3
	63.55 
	65
	3

	中粗砂
	砌筑
	m3
	68.93
	71
	3

	
	抹灰
	m3
	68.93
	71
	3

	防水保温材料

	聚苯乙烯泡沫板
	18kg/m350mm厚
	m2
	11.54
	13
	12.69

	
	20kg/m350mm厚
	m2
	12.42
	14
	12.69

	
	25kg/m350mm厚
	m2
	15.97
	18
	12.69

	石墨烯聚苯板
	18kg/m350mm厚
	m2
	13.31
	15
	12.69

	
	20kg/m350mm厚
	m2
	14.20
	16
	12.69

	
	25kg/m350mm厚
	m2
	17.75
	20
	12.69

	聚苯乙烯挤塑板
	B1级30kg/m350mm厚
	m2
	18.64
	21
	12.69

	
	B1级33kg/m350mm厚
	m2
	20.41
	23
	12.69

	
	B2级30kg/m350mm厚
	m2
	17.75
	20
	12.69

	
	B2级33kg/m350mm厚
	m2
	19.52
	22
	12.69

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	聚乙烯丙纶  
	0.6mm
	m2
	8.87
	10
	12.69

	
	0.8mm
	m2
	10.65
	12
	12.69

	
	1.0mm
	m2
	14.20
	16
	12.69

	
	1.2mm
	m2
	15.97
	18
	12.69

	
	1.5mm
	m2
	17.75
	20
	12.69

	SBS
	聚脂胎PE膜3mm–20℃
	m2
	24.85
	28
	12.69

	
	聚脂胎PE膜4mm–20℃
	m2
	27.51
	31
	12.69

	
	聚脂胎PE膜3mm–25℃
	m2
	31.06
	35
	12.69

	
	聚脂胎PE膜4mm–25℃
	m2
	31.95
	36
	12.69

	改性沥青耐根穿刺
	 4mm
	m2
	44.37
	50
	12.69

	高分子自粘胶膜
	1.5mm
	m2
	46.14
	52
	12.69

	GPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材
	1.5mm—H型
	m2
	49.69
	56
	12.69

	GPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材
	1.5mm—（耐阻根型）E型
	m2
	58.57
	66
	12.69

	热塑性聚烯烃
	1.5mm
	m2
	62.11
	70
	12.69

	防水涂料
	特种非固化
	kg
	13.31
	15
	12.69

	
	单组份聚氨酯
	kg
	15.09
	17
	12.69

	
	聚合物水泥涂料（JS)I型
	kg
	9.76
	11
	12.69

	商品混凝土、砂浆

	商品混凝土
	C15
	m3
	252
	260
	3

	
	C20
	m3
	267
	275
	3

	
	C25
	m3
	282
	290
	3

	
	C30
	m3
	301
	310
	3

	
	C35
	m3
	316
	325
	3

	
	C40
	m3
	330
	340
	3

	
	C45
	m3
	345
	355
	3

	
	C50
	m3
	369
	380
	3

	
	C55
	m3
	398
	410
	3

	
	C60
	m3
	427
	440
	3

	干混砂浆
	M5
	t
	221.85
	250
	12.69

	
	M7.5
	t
	230.72
	260
	12.69

	
	M10
	t
	239.60
	270
	12.69

	
	M15
	t
	248.47
	280
	12.69

	注：1.表列价格不包含泵送费,发生泵送费用按实际方式依据下列方法执行。

电动拖式泵15元/ m3,柴油车载泵20元/ m3，汽车臂架泵25元/ m3。

2.表列价格包含20KM内运输费，超过此运距每公里增加运费1.2元。

3.按设计要求抗渗混凝土P6每m3增加20元;P8每m3增加25元，P10每m3增加35元。

4.冬季施工期间，要求为抗冻混凝土时，-10℃每m³增加25元，-15℃每m³增加30元。

5.细石混凝土每m³增加15元。

	


	


措施类

	周转材料

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	模板木材
	综合
	m³
	2289.47
	2580
	12.69

	木支撑
	综合
	m³
	2289.47
	2580
	12.69

	脚手扳
	4000×300×50
	m³
	2289.47
	2580
	12.69

	多层板（清水）
	2440*1220*（11-13）
	㎡
	31.06
	35
	12.69

	多层板（清水）
	2440*1220*（13-15）
	㎡
	32.83
	37
	12.69

	

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	电
	
	度
	0.6003
	0.6783
	13

	工程用水
	
	t
	
	8.15
	

	绿化用水
	
	t
	
	4.47
	

	汽油
	92#
	kg
	8.80
	9.92
	12.69

	
	95#
	kg
	9.18
	10.35
	12.69

	柴油
	0#
	kg
	7.21
	8.13
	12.69

	
	-35#
	kg
	8.09
	9.12
	12.69

	

	钢筋连接套筒

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	钢筋连接套筒
	ф12
	支
	1.15
	1.3
	12.69

	
	ф14
	支
	1.33
	1.5
	12.69

	
	ф16
	支
	1.51
	1.7
	12.69

	
	ф18
	支
	1.69
	1.9
	12.69

	
	Ф20
	支
	1.86
	2.1
	12.69

	
	Ф22
	支
	2.04
	2.3
	12.69

	
	Ф25
	支
	2.40
	2.7
	12.69

	
	Ф28
	支
	3.11
	3.5
	12.69

	
	Ф32
	支
	4.35
	4.9
	12.69

	
	Ф36
	支
	6.66
	7.5
	12.69

	
	Ф40
	支
	8.16
	9.2
	12.69


安装类

	管材及配件

	规范
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	每吨价
	平均税率%

	焊接钢管

（国标管）
	DN15 21.3×2.75
	m
	4.47 
	5.0 
	3995 
	12.69

	
	DN20 26.8×2.75
	m
	5.75 
	6.5 
	3975 
	12.69

	
	DN25 33.5×3.25
	m
	8.45 
	9.5 
	3934 
	12.69

	
	DN32 42.3×3.25
	m
	10.93 
	12.3 
	3934 
	12.69

	
	DN40 48.0×3.50
	m
	13.30 
	15.0 
	3903 
	12.69

	
	DN50 60.3×3.50
	m
	16.99 
	19.1 
	3924 
	12.69

	
	DN65 75.5×3.75
	m
	22.94 
	25.9 
	3893 
	12.69

	
	DN80 88.5×4.00
	m
	28.74 
	32.4 
	3883 
	12.69

	
	DN100 114.0×4.00
	m
	36.80 
	41.5 
	3822 
	12.69

	
	DN125 140.0×4.00
	m
	46.73 
	52.7 
	3924 
	12.69

	
	DN150 165.0×4.00
	m
	62.17 
	70.1 
	3934 
	12.69

	热镀锌钢管

（国标管）
	DN15 21.3×2.75
	m
	5.72 
	6.5 
	4887 
	12.69

	
	DN20 26.8×2.75
	m
	7.25 
	8.2 
	4805 
	12.69

	
	DN25 33.5×3.25
	m
	10.24 
	11.5 
	4598 
	12.69

	
	DN32 42.3×3.25
	m
	13.08 
	14.7 
	4537 
	12.69

	
	DN40 48.0×3.50
	m
	15.88 
	17.9 
	4496 
	12.69

	
	DN50 60.3×3.50
	m
	19.96 
	22.5 
	4445 
	12.69

	
	DN65 75.5×3.75
	m
	26.39 
	29.7 
	4329 
	12.69

	
	DN80 88.5×4.00
	m
	33.23 
	37.4 
	4349 
	12.69

	
	DN100 114.0×4.00
	m
	42.66 
	48.1 
	4292 
	12.69

	
	DN125 140.0×4.00
	m
	55.60 
	62.7 
	4541 
	12.69

	
	DN150 165.0×4.00
	m
	74.60 
	84.1 
	4592 
	12.69

	无缝钢管
	60-89×4.0-7.5
	t
	3817.96 
	4302 
	12.69

	
	91-105×4.0-7.5
	t
	3772.79 
	4252 
	12.69

	
	108-121×5.5-10
	t
	3772.79 
	4252 
	12.69

	
	127-152×5.5-10
	t
	3727.62 
	4201 
	12.69

	
	159×5.0-10
	t
	3680.65 
	4148 
	12.69

	
	168-232×7-12
	t
	3700.52 
	4170 
	12.69

	
	245×7-12
	t
	3700.52 
	4170 
	12.69

	
	273×10-12
	t
	3781.82 
	4262 
	12.69

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	螺旋焊管
	Φ219-325×6-8
	t
	3686.07 
	4154 
	12.69

	
	Φ377-478×6-8
	t
	3514.43 
	3960 
	12.69

	
	Φ529-630×6-10
	t
	3514.43 
	3960 
	12.69

	
	Φ820-1220×8-12
	t
	3523.46 
	3971 
	12.69

	
	Φ1220-2020×15-18
	t
	3677.03 
	4144 
	12.69

	排水铸铁管
	DN50
	m
	24.85
	28
	12.69

	
	DN75
	m
	31.95
	36
	12.69

	
	DN100
	m
	46.14
	52
	12.69

	
	DN125
	m
	60.34
	68
	12.69

	
	DN150
	m
	78.09
	88
	12.69

	
	DN200
	m
	115.36
	130
	12.69

	PP-R冷水管

1.25Mpa
	20×2.0 1.25Mpa
	m
	3.55
	4.00
	12.69

	
	25×2.3 1.25Mpa
	m
	5.16
	5.82
	12.69

	
	32×3.0 1.25Mpa
	m
	8.61
	9.70
	12.69

	
	40×3.7 1.25Mpa
	m
	13.29
	14.98
	12.69

	
	50×4.6 1.25Mpa
	m
	19.44
	21.91
	12.69

	
	63×5.8 1.25Mpa
	m
	30.92
	34.84
	12.69

	
	75×6.8 1.25Mpa
	m
	43.63
	49.17
	12.69

	
	90×8.2 1.25Mpa
	m
	62.17
	70.06
	12.69

	
	110×10 1.25Mpa
	m
	95.57
	107.70
	12.69

	
	160×14.6 1.25Mpa
	m
	237.73
	267.90
	12.69

	PP-R冷水管

1.6Mpa
	20×2.3 1.6Mpa
	m
	3.93
	4.43
	12.69

	
	25×2.8 1.6Mpa
	m
	5.89
	6.64
	12.69

	
	32×3.6 1.6Mpa
	m
	9.76
	11.00
	12.69

	
	40×4.5 1.6Mpa
	m
	14.89
	16.78
	12.69

	
	50×5.6 1.6Mpa
	m
	23.96
	27.00
	12.69

	
	63×7.1 1.6Mpa
	m
	39.44
	44.45
	12.69

	
	75×8.4 1.6Mpa
	m
	55.48
	62.52
	12.69


	
	90×10.1 1.6Mpa
	m
	83.62
	94.23
	12.69

	
	110×12.3 1.6Mpa
	m
	120.53
	135.82
	12.69

	
	160×17.9 1.6Mpa
	m
	257.96
	290.69
	12.69


	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	PP-R热水管

2.0Mpa
	20×2.8 2.0Mpa
	m
	5.70
	6.42
	12.69

	
	25×3.5 2.0Mpa
	m
	8.75
	9.86
	12.69

	
	32×4.4 2.0Mpa
	m
	14.34
	16.16
	12.69

	
	40×5.5 2.0Mpa
	m
	21.97
	24.76
	12.69

	
	50×6.9 2.0Mpa
	m
	34.58
	38.97
	12.69

	
	63×8.6 2.0Mpa
	m
	55.28
	62.30
	12.69

	
	75×10.3 2.0Mpa
	m
	72.87
	82.12
	12.69

	
	90×12.3 2.0Mpa
	m
	112.43
	126.7
	12.69

	
	110×15.1 2.0Mpa
	m
	168.34
	189.7
	12.69

	
	160×21.7 2.0Mpa
	m
	342.18
	385.6
	12.69

	PE-RT地暖管
	20×2.0 S5
	m
	3.19
	3.6
	12.69

	
	20×2.3 S4
	m
	3.46
	3.9
	12.69

	UPVC给水管

1.6Mpa
	20×2.3
	m
	2.66
	3
	12.69

	
	25×2.8
	m
	4.44
	5
	12.69

	
	32×2.4
	m
	5.32
	6
	12.69

	
	40×3.2
	m
	7.99
	9
	12.69

	
	50×3.7
	m
	14.20
	16
	12.69

	
	63×4.7
	m
	20.41
	23
	12.69

	UPVC给水管

1.0Mpa
	50×2.4
	m
	8.87
	10
	12.69

	
	63×3.0
	m
	15.09
	17
	12.69

	
	75×3.6
	m
	17.75
	20
	12.69

	
	90×4.3
	m
	28.40
	32
	12.69

	
	110×4.2
	m
	31.06
	35
	12.69

	
	160×6.2
	m
	70.99
	80
	12.69

	
	200×7.7
	m
	112.70
	127
	12.69

	
	250×9.6
	m
	188.13
	212
	12.69

	UPVC排水管
	32×2.0
	m
	4.44
	5
	12.69

	
	40×2.0
	m
	5.32
	6
	12.69

	
	50×2.0
	m
	6.21
	7
	12.69

	
	75×2.3
	m
	11.54
	13
	12.69

	
	110×3.0
	m
	20.41
	23
	12.69

	
	160×4.0
	m
	45.26
	51
	12.69

	
	200×5.0
	m
	76.32
	86
	12.69

	
	250×6.0
	m
	124.23
	140
	12.69


	材料名称
	PE100 给水管

	
	0.8Mpa
	1.25Mpa
	1.6Mpa
	

	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率

%

	Ф20
	m
	　
	　
	2.87 
	3.23 
	2.72 
	3.07 
	12.69

	Ф25
	m
	　
	　
	3.59 
	4.04 
	3.36 
	3.79 
	12.69

	Ф32
	m
	　
	　
	4.92 
	5.54 
	5.55 
	6.25 
	12.69

	Ф40
	m
	　
	　
	7.60 
	8.57 
	8.48 
	9.56 
	12.69

	Ф50
	m
	　
	　
	11.72 
	13.21 
	13.13 
	14.79 
	12.69

	Ф63
	m
	13.32 
	15.01
	17.47 
	19.69 
	20.81 
	23.45 
	12.69

	Ф75
	m
	17.39 
	19.59
	24.52 
	27.63 
	29.52 
	33.27 
	12.69

	Ф90
	m
	23.29 
	26.24
	35.33 
	39.82 
	42.24 
	47.60 
	12.69

	Ф110
	m
	34.94 
	39.38
	51.53 
	58.07 
	62.74 
	70.70 
	12.69

	Ф160
	m
	74.17 
	83.58
	110.34 
	124.34 
	132.58 
	149.40 
	12.69

	Ф200
	m
	114.88 
	129.46
	171.21 
	192.93 
	210.98 
	237.76 
	12.69

	Ф250
	m
	178.60 
	201.27
	273.02 
	307.67 
	330.56 
	372.51 
	12.69

	Ф315
	m
	283.96 
	320.00
	434.47 
	489.60 
	524.57 
	591.14 
	12.69

	Ф355
	m
	347.08 
	391.13
	548.98 
	618.65 
	665.24 
	749.66 
	12.69

	Ф400
	m
	463.75 
	522.60
	698.82 
	787.50 
	849.59 
	957.40 
	12.69

	Ф450
	m
	592.65 
	667.86
	882.45 
	994.43 
	1071.91 
	1207.93 
	12.69

	Ф500
	m
	731.79 
	824.65
	1096.67 
	1235.83 
	1323.72 
	1491.70 
	12.69

	Ф560
	m
	913.46 
	1029.38
	1368.93 
	1542.65 
	1658.56 
	1869.03 
	12.69

	Ф630
	m
	1157.42 
	1304.29
	1734.32 
	1954.41
	2099.19 
	2365.58 
	12.69

	材料名称
	PE100钢丝骨架复合给水管

	
	0.8Mpa
	1.25Mpa
	1.6Mpa
	

	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率

%

	Ф110
	m
	
	
	76.32
	86
	77.20
	87
	12.69

	Ф160
	m
	
	
	115.36
	130
	134.00
	151
	12.69

	Ф200
	m
	
	
	156.18
	176
	186.35
	210
	12.69

	Ф250
	m
	
	
	256.46
	289
	307.92
	347
	12.69

	Ф315
	m
	362.06
	408
	375.37
	423
	455.23
	513
	12.69

	Ф355
	m
	381.58
	430
	450.79
	508
	562.61
	634
	12.69

	Ф400
	m
	449.02
	506
	525.33
	592
	668.20
	753
	12.69

	Ф450
	m
	553.73
	624
	655.78
	739
	823.50
	928
	12.69

	Ф500
	m
	671.75
	757
	835.03
	941
	1022.27
	1152
	12.69


	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	柔性接口排水铸铁管
	DN50
	m
	33.72 
	38
	12.69

	
	DN75
	m
	57.68 
	65
	12.69

	
	DN100
	m
	78.98 
	89
	12.69

	
	DN125
	m
	94.06 
	106
	12.69

	
	DN150
	m
	111.81 
	126
	12.69

	
	DN200
	m
	176.59 
	199
	12.69

	塑料电线管
	16×1.3
	m
	0.80 
	0.9
	12.69

	
	20×1.5
	m
	1.24 
	1.4
	12.69

	
	25×1.6
	m
	1.51 
	1.7
	12.69

	
	32×1.7
	m
	2.40 
	2.7
	12.69

	
	40×2.0
	m
	3.11 
	3.5
	12.69

	
	50×2.1
	m
	4.44 
	5.0
	12.69

	金属电线管
	Ф20
	m
	4.44 
	5
	12.69

	
	Ф25
	m
	5.32 
	6
	12.69

	
	Ф32
	m
	6.21 
	7
	12.69

	
	Ф40
	m
	7.10 
	8
	12.69

	
	Ф50
	m
	8.87 
	10
	12.69

	不锈钢给水管
	DN15*0.8
	m
	19.52 
	22 
	12.69

	
	DN20*1.0
	m
	28.40 
	32
	12.69

	
	DN25*1.0
	m
	37.27 
	42
	12.69

	
	DN32*1.2
	m
	57.68 
	65
	12.69

	
	DN40*1.2
	m
	70.99 
	80 
	12.69

	
	DN50*1.2
	m
	94.06 
	106
	12.69

	
	DN65*1.5
	m
	159.73 
	180
	12.69

	
	DN80*2.0
	m
	248.47 
	280
	12.69

	
	DN100*2.0
	m
	323.90 
	365
	12.69

	
	DN125*2.5
	m
	412.64 
	465
	12.69

	
	DN150*2.5
	m
	554.62 
	625
	12.69

	
	DN200*3.0
	m
	728.55 
	821
	12.69

	
	DN250*4.0
	m
	913.12 
	1029
	12.69

	不锈钢管
	Ф9.5*0.5
	m
	2.66 
	3
	12.69

	
	Ф12.7*0.5
	m
	4.44 
	5
	12.69

	
	Ф19*0.8
	m
	6.21 
	7
	12.69

	
	Ф22*1.5
	m
	8.87 
	10
	12.69


	
	Ф38*1.5
	m
	13.31 
	15
	12.69


	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	冷水型单面
衬塑钢管
(卡环连接)
	DN 15L
	m
	12.25 
	13.81
	12.69

	
	DN 20L
	m
	15.92 
	17.94
	12.69

	
	DN 25L
	m
	22.01 
	24.80
	12.69

	
	DN 32L
	m
	30.04 
	33.85
	12.69

	
	DN 40L
	m
	42.84 
	48.28
	12.69

	
	DN 50L
	m
	58.90 
	66.38
	12.69

	
	DN 65L
	m
	84.72 
	95.47
	12.69

	
	DN 80L
	m
	106.87 
	120.43
	12.69

	
	DN 100L
	m
	151.65 
	170.90
	12.69

	
	DN 150L
	m
	292.44 
	329.55
	12.69

	
	DN 200L
	m
	516.98 
	582.58
	12.69

	热水型单面
衬塑钢管
(卡环连接)
	DN 15R
	m
	13.57 
	15.29
	12.69

	
	DN 20R
	m
	18.27 
	20.59
	12.69

	
	DN 25R
	m
	24.92 
	28.08
	12.69

	
	DN 32R
	m
	33.77 
	38.06
	12.69

	
	DN 40R
	m
	46.38 
	52.26
	12.69

	
	DN 50R
	m
	60.56 
	68.25
	12.69

	
	DN 65R
	m
	92.06 
	103.74
	12.69

	
	DN 80R
	m
	117.18 
	132.05
	12.69

	
	DN 100R
	m
	165.77 
	186.81
	12.69

	
	DN 150R
	m
	321.31 
	362.08
	12.69

	
	DN 200R
	m
	556.08 
	626.65
	12.69

	衬塑钢管
（法兰连接）
	DN 100L–F
	m
	189.10 
	213.10
	12.69

	
	DN 150L–F
	m
	345.94 
	389.84
	12.69

	
	DN 200L–F
	m
	567.37 
	639.37
	12.69

	
	DN 250L–F
	m
	1059.91 
	1194.41
	12.69

	
	DN 100R–F
	m
	202.53 
	228.23
	12.69

	
	DN 150R–F
	m
	372.73
	420.03
	12.69

	
	DN 200R–F
	m
	575.61
	648.65
	12.69


	消防器材、散热器

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	室外消火栓
地下
	DN100
	套
	621.17 
	700
	12.69

	
	DN150
	套
	1641.67 
	1850
	12.69

	室外消火栓
地上
	DN100
	套
	869.64 
	980
	12.69

	
	DN150
	套
	1526.31 
	1720
	12.69

	消防水泵结合器
地下
	DN100
	套
	869.64 
	980
	12.69

	
	DN150
	套
	1286.72 
	1450
	12.69

	消防水泵结合器
地上
	DN100
	套
	958.38 
	1080
	12.69

	
	DN150
	套
	1375.45 
	1550
	12.69

	组合式消火栓箱

（不含按钮）
	1600*700*240
	套
	603.43 
	680
	12.69

	
	1800*700*240
	套
	727.66 
	820
	12.69

	
	自救卷盘
	套
	123.35 
	139
	12.69

	室内消火栓箱DN65
	1800*700*240双出口
	套
	993.88 
	1120
	12.69

	
	1800*700*240单出口
	套
	443.70 
	500
	12.69

	湿式报警阀
	DN100（不含组件）
	只
	851.89 
	960
	12.69

	
	DN150（不含组件）
	只
	993.88 
	1120
	12.69

	水流指示器
	DN80
	台
	106.49 
	120
	12.69

	
	DN100
	台
	119.80 
	135
	12.69

	
	DN150
	台
	148.19 
	167
	12.69

	喷头
	68℃
	个
	7.99 
	9
	12.69

	
	93℃
	个
	8.87 
	10
	12.69

	
	72℃易熔合金
	个
	18.64 
	21
	12.69

	手动报警按钮
	按钮
	个
	45.26 
	51
	12.69

	
	底座
	个
	2.66 
	3
	12.69

	消火栓启动按钮
	按钮
	个
	46.14 
	52
	12.69

	
	底座
	个
	2.66 
	3
	12.69

	感烟探测器
	探测器
	个
	59.46 
	67
	12.69

	
	底座
	个
	2.66 
	3
	12.69

	感温探测器
	探测器
	个
	58.57 
	66
	12.69

	
	底座
	个
	2.66 
	3
	12.69

	消火栓稳压泵
	N=1.5KW
	台
	1757.03 
	1980
	12.69

	消防泵
	N=55KW
	台
	14996.89 
	16900
	12.69

	喷淋泵
	N=30KW
	台
	6619.93 
	7460
	12.69

	离心风机
	800m3/h
	台
	2564.56 
	2890
	12.69


	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	BC干粉灭火器
	mfz-1
	具
	35.50 
	40
	12.69

	
	mfz-2
	具
	44.37 
	50
	12.69

	
	mfz-4
	具
	53.24 
	60
	12.69

	
	mfz-5
	具
	62.12 
	70
	12.69

	
	mfz-8
	具
	84.30 
	95
	12.69

	ABC干粉灭火器
	mfzl-1
	具
	39.93 
	45
	12.69

	
	mfzl-2
	具
	48.81 
	55
	12.69

	
	mfzl-4
	具
	57.68 
	65
	12.69

	
	mfzl-5
	具
	66.55 
	75
	12.69

	
	mfzl-8
	具
	97.61 
	110
	12.69

	二氧化碳灭火器
	mft-2
	具
	119.80 
	135
	12.69

	
	mft-3
	具
	137.55 
	155
	12.69

	
	mft-5
	具
	230.72 
	260
	12.69

	
	mft-7
	具
	275.09 
	310
	12.69

	岩棉管壳
	
	m3
	310.59 
	350
	12.69

	玻璃钢复合风管
	
	㎡
	120.60 
	135.9
	12.69

	玻璃钢保温风管
	
	㎡
	106.49 
	120
	12.69

	钢铝复合散热器
	GL300
	片
	19.52 
	22
	12.69

	
	GL500
	片
	23.96 
	27
	12.69

	
	GL600
	片
	29.28 
	33
	12.69

	
	GL1500
	片
	53.24 
	60
	12.69

	
	GL1600
	片
	55.91 
	63
	12.69

	
	GL1800
	片
	65.67 
	74
	12.69

	铜铝复合散热器
	TL300
	片
	39.93 
	45
	12.69

	
	TL500
	片
	48.81 
	55
	12.69

	
	TL600
	片
	57.68 
	65
	12.69

	
	TL1500
	片
	102.05 
	115
	12.69

	
	TL1600
	片
	110.92 
	125
	12.69

	
	TL1800
	片
	128.67 
	145
	12.69


	电线、电缆

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	铝芯聚氯乙烯
电线
	BLV2.5
	m
	0.51 
	0.57 
	12.69

	
	BLV4
	m
	0.73 
	0.82 
	12.69

	
	BLV6
	m
	1.11 
	1.25 
	12.69

	
	BLV10
	m
	1.44 
	1.62 
	12.69

	
	BLV16
	m
	2.22 
	2.50 
	12.69

	
	BLV25
	m
	3.01 
	3.39 
	12.69

	
	BLV35
	m
	3.99 
	4.50 
	12.69

	
	BLV50
	m
	5.78 
	6.52 
	12.69

	
	BLV70
	m
	7.44 
	8.39 
	12.69

	
	BLV95
	m
	10.67 
	12.02 
	12.69

	铝芯聚氯乙烯绝缘护套电力电缆
	VLV3×4+1×2.5
	m
	4.35 
	4.91 
	12.69

	
	VLV3×6+1×4
	m
	5.19 
	5.85 
	12.69

	
	VLV3×10+1×6
	m
	6.78 
	7.64 
	12.69

	
	VLV3×16+1×10
	m
	9.42 
	10.62 
	12.69

	
	VLV3×25+1×16
	m
	13.57 
	15.29 
	12.69

	
	VLV3×35+1×16
	m
	15.57 
	17.55 
	12.69

	
	VLV3×50+1×25
	m
	20.45 
	23.05 
	12.69

	
	VLV3×70+1×35
	m
	25.24 
	28.44 
	12.69

	
	VLV3×95+1×50
	m
	35.80 
	40.35 
	12.69

	
	VLV3×120+1×70
	m
	42.71 
	48.13 
	12.69

	铝芯聚氯乙烯绝缘护套电力电缆
（铠装）
	VLV22 3×4+1×2.5
	m
	7.06 
	7.96 
	12.69

	
	VLV22 3×6+1×4
	m
	8.44 
	9.51 
	12.69

	
	VLV22 3×10+1×6
	m
	10.93 
	12.31 
	12.69

	
	VLV22 3×16+1×10
	m
	13.70 
	15.44 
	12.69

	
	VLV22 3×25+1×16
	m
	18.80 
	21.19 
	12.69

	
	VLV22 3×35+1×16
	m
	21.92 
	24.71 
	12.69

	
	VLV22 3×50+1×25
	m
	28.80 
	32.45 
	12.69

	
	VLV22 3×70+1×35
	m
	36.25 
	40.85 
	12.69

	
	VLV22 3×95+1×50
	m
	48.49 
	54.65 
	12.69

	
	VLV22 3×120+1×70
	m
	56.16 
	63.29 
	12.69

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	铜芯聚氯乙烯电线
	BV1.5
	m
	1.64 
	1.85 
	12.69

	
	BV2.5
	m
	2.34 
	2.64 
	12.69

	
	BV4
	m
	3.49 
	3.93 
	12.69

	
	BV6
	m
	5.13 
	5.79 
	12.69

	
	BV10
	m
	8.85 
	9.98 
	12.69

	
	BV16
	m
	13.76 
	15.51 
	12.69

	
	BV25
	m
	21.23 
	23.92 
	12.69

	
	BV35
	m
	28.69 
	32.33 
	12.69

	
	BV50
	m
	41.52 
	46.78 
	12.69

	
	BV70
	m
	54.57 
	61.50 
	12.69

	
	BV95
	m
	73.94 
	83.32 
	12.69

	阻燃铜芯聚氯乙烯电线
	ZR–BV1.5
	m
	1.97 
	2.22 
	12.69

	
	ZR–BV2.5
	m
	2.81 
	3.17 
	12.69

	
	ZR–BV4
	m
	4.19 
	4.73 
	12.69

	
	ZR–BV6
	m
	6.18 
	6.96 
	12.69

	
	ZR–BV10
	m
	10.63 
	11.98 
	12.69

	
	ZR–BV16
	m
	16.51 
	18.60 
	12.69

	
	ZR–BV25
	m
	25.46 
	28.69 
	12.69

	
	ZR–BV35
	m
	34.41 
	38.77 
	12.69

	
	ZR–BV50
	m
	49.81 
	56.13 
	12.69

	
	ZR–BV70
	m
	65.48 
	73.79 
	12.69

	
	ZR–BV95
	m
	88.72 
	99.98 
	12.69

	耐火铜芯聚氯乙烯电线
	NH–BV1.5
	m
	2.31 
	2.61 
	12.69

	
	NH–BV2.5
	m
	3.26 
	3.68 
	12.69

	
	NH–BV4
	m
	4.90 
	5.52 
	12.69

	
	NH–BV6
	m
	7.19 
	8.10 
	12.69

	
	NH–BV10
	m
	12.40 
	13.97 
	12.69

	
	NH–BV16
	m
	19.25 
	21.70 
	12.69

	
	NH–BV25
	m
	29.72 
	33.49 
	12.69

	
	NH–BV35
	m
	40.15 
	45.25 
	12.69

	
	NH–BV50
	m
	53.95 
	60.80 
	12.69

	
	NH–BV70
	m
	70.93 
	79.94 
	12.69

	
	NH–BV95
	m
	96.12 
	108.32 
	12.69

	材料

名称
	型号
	单位
	VV

含税单价
	ZR-VV
含税单价
	NH-VV

含税单价
	YJV

含税单价
	ZR-YJV

含税单价
	NH-YJV     
含税单价
	平均税率

%

	电

力

电

缆
	3×2.52+1×1.52
	m
	12.98 
	15.58 
	18.18 
	14.54 
	17.46 
	20.36 
	12.69

	
	3×42+1×2.52
	m
	15.18 
	18.22 
	21.27 
	17.00 
	20.42 
	23.82 
	12.69

	
	3×62+1×42
	m
	24.27 
	29.14 
	33.98 
	27.19 
	32.62 
	38.07 
	12.69

	
	3×102+1×62
	m
	29.84 
	35.81 
	41.78 
	33.44 
	40.11 
	46.79 
	12.69

	
	3×162+1×102
	m
	40.53 
	48.64 
	56.74 
	45.40 
	54.47 
	63.56 
	12.69

	
	3×252+1×162
	m
	67.03 
	80.45 
	93.86 
	75.09 
	90.10 
	105.12 
	12.69

	
	3×352+1×162
	m
	85.52 
	102.63 
	119.73 
	95.80 
	114.94 
	134.10 
	12.69

	
	3×502+1×252
	m
	118.04 
	141.64 
	165.26 
	132.21 
	158.64 
	185.10 
	12.69

	
	3×702+1×352
	m
	158.57 
	190.29 
	222.01 
	177.60 
	213.12 
	248.64 
	12.69

	
	3×952+1×502
	m
	224.94 
	269.94 
	281.18 
	251.94 
	302.32 
	314.93 
	12.69

	
	3×1202+1×702
	m
	278.40 
	334.07 
	347.99 
	311.80 
	374.16 
	389.75 
	12.69

	
	3×1502+1×702
	m
	342.98 
	411.58 
	428.74 
	384.14 
	460.98 
	480.18 
	12.69

	
	3×1852+1×952
	m
	431.40 
	517.69 
	539.25 
	483.16 
	579.81 
	603.97 
	12.69

	
	3×2.52+1×1.52
	m
	14.68 
	17.61 
	20.55 
	16.44 
	19.73 
	23.03 
	12.69

	
	3×42+1×2.52
	m
	19.51 
	23.41 
	27.31 
	21.86 
	26.23 
	30.60 
	12.69

	
	3×62+2×42
	m
	27.66 
	33.19 
	38.73 
	30.98 
	37.18 
	43.37 
	12.69

	
	3×102+2×62
	m
	39.19 
	47.04 
	54.88 
	43.90 
	52.69 
	61.46 
	12.69

	
	3×162+2×102
	m
	59.04 
	70.85 
	82.67 
	66.12 
	79.35 
	92.59 
	12.69

	
	3×252+2×162
	m
	86.64 
	103.96 
	121.29 
	97.04 
	116.45 
	135.86 
	12.69

	
	3×352+2×162
	m
	104.29 
	125.17 
	146.01 
	116.82 
	140.17 
	163.55 
	12.69

	
	3×502+2×252
	m
	144.12 
	172.94 
	201.77 
	161.41 
	193.70 
	225.97 
	12.69

	
	3×702+2×352
	m
	190.65 
	228.76 
	266.91 
	213.53 
	256.23 
	298.93 
	12.69

	
	3×952+2×502
	m
	263.47 
	316.17 
	329.34 
	295.09 
	354.11 
	368.88 
	12.69

	
	3×1202+2×702
	m
	342.11 
	410.54 
	427.65 
	383.17 
	459.80 
	478.96 
	12.69

	
	3×1502+2×702
	m
	408.51 
	490.21 
	510.63 
	457.54 
	549.04 
	571.92 
	12.69

	
	3×1852+2×952
	m
	506.24 
	607.48 
	632.80 
	566.99 
	680.39 
	708.73 
	12.69

	
	4×2.52+1×1.52
	m
	14.93 
	17.90 
	20.89 
	16.70 
	20.05 
	23.40 
	12.69

	
	4×42+1×2.52
	m
	20.28 
	24.32 
	28.39 
	22.69 
	27.24 
	31.77 
	12.69

	
	4×62+1×42
	m
	32.67 
	39.20 
	45.74 
	36.59 
	43.91 
	51.24 
	12.69

	
	4×102+1×62
	m
	40.82 
	48.98 
	57.15 
	45.73 
	54.87 
	64.01 
	12.69

	
	4×162+1×102
	m
	60.81 
	72.96 
	85.13 
	68.09 
	81.71 
	95.34 
	12.69

	
	4×252+1×162
	m
	87.77 
	105.33 
	122.88 
	98.31 
	117.97 
	137.62 
	12.69

	
	4×352+1×162
	m
	115.63 
	138.77 
	161.89 
	129.50 
	155.42 
	181.32 
	12.69

	材料

名称
	型号
	单位
	VV

含税单价
	ZR-VV市含税单价
	NH-VV

含税单价
	YJV

含税单价
	ZR-YJV

含税单价
	NH-YJV

含税单价
	平均税率

%

	电

力

电

缆
	4×502+1×252
	m
	157.21 
	188.66 
	220.11 
	176.09 
	211.30 
	246.51 
	12.69

	
	4×702+1×352
	m
	211.58 
	253.91 
	296.21 
	236.97 
	284.37 
	331.76 
	12.69

	
	4×952+1×502
	m
	288.86 
	346.64 
	361.09 
	323.53 
	388.23 
	404.41 
	12.69

	
	4×1202+1×702
	m
	370.38 
	444.46 
	462.98 
	414.83 
	497.79 
	518.53 
	12.69

	
	4×1502+1×702
	m
	433.86 
	520.63 
	542.32 
	485.92 
	583.10 
	607.39 
	12.69

	
	4×1852+1×952
	m
	561.25 
	673.50 
	701.57 
	628.61 
	754.32 
	785.74 
	12.69

	
	4×1.52
	m
	10.24 
	12.29 
	14.35 
	11.48 
	13.77 
	16.06 
	12.69

	
	4×2.52
	m
	14.41 
	17.29 
	20.17 
	16.14 
	19.37 
	22.59 
	12.69

	
	4×42
	m
	16.02 
	19.21 
	22.43 
	17.93 
	21.53 
	25.10 
	12.69

	
	4×62
	m
	27.39 
	32.88 
	38.35 
	30.68 
	36.82 
	42.95 
	12.69

	
	4×102
	m
	33.63 
	40.36 
	47.08 
	37.66 
	45.20 
	52.73 
	12.69

	
	4×162
	m
	49.67 
	59.60 
	69.54 
	55.63 
	66.75 
	77.88 
	12.69

	
	4×252
	m
	74.17 
	89.00 
	103.83 
	83.06 
	99.68 
	116.29 
	12.69

	
	4×352
	m
	99.11 
	118.94 
	138.76 
	111.00 
	133.20 
	155.40 
	12.69

	
	4×502
	m
	135.41 
	162.50 
	169.26 
	151.66 
	181.99 
	189.58 
	12.69

	
	4×702
	m
	182.63 
	219.16 
	228.29 
	204.55 
	245.45 
	255.67 
	12.69

	
	4×952
	m
	253.91 
	304.68 
	317.38 
	284.37 
	341.24 
	355.46 
	12.69

	
	4×1202
	m
	316.27 
	379.52 
	395.33 
	354.21 
	425.05 
	442.76 
	12.69

	
	4×1502
	m
	394.20 
	473.05 
	492.76 
	441.51 
	529.82 
	551.90 
	12.69

	
	4×1852
	m
	501.12 
	601.34 
	626.40 
	561.25 
	673.50 
	701.57 
	12.69

	
	5×1.52
	m
	12.32 
	14.78 
	17.24 
	13.79 
	16.55 
	19.31 
	12.69

	
	5×2.52
	m
	15.79 
	18.94 
	22.12 
	17.69 
	21.23 
	24.76 
	12.69

	
	5×42
	m
	22.73 
	27.26 
	31.81 
	25.44 
	30.53 
	35.63 
	12.69

	
	5×62
	m
	33.18 
	39.82 
	46.46 
	37.17 
	44.60 
	52.03 
	12.69

	
	5×102
	m
	45.25 
	54.30 
	63.36 
	50.70 
	60.83 
	70.96 
	12.69

	
	5×162
	m
	67.90 
	81.49 
	95.06 
	76.05 
	91.27 
	106.48 
	12.69

	
	5×252
	m
	99.55 
	119.46 
	139.38 
	111.50 
	133.80 
	156.10 
	12.69

	
	5×352
	m
	126.75 
	152.10 
	177.45 
	141.95 
	170.35 
	198.74 
	12.69

	
	5×502
	m
	175.56 
	210.69 
	219.46 
	196.64 
	235.96 
	245.81 
	12.69

	
	5×702
	m
	245.44 
	294.52 
	306.80 
	274.90 
	329.87 
	343.62 
	12.69

	
	5×952
	m
	325.84 
	391.00 
	407.29 
	364.94 
	437.92 
	456.17 
	12.69

	
	5×1202
	m
	412.03 
	494.43 
	515.03 
	461.47 
	553.77 
	576.84 
	12.69

	
	5×1502
	m
	506.68 
	608.02 
	633.36 
	567.49 
	680.98 
	709.37 
	12.69

	
	5×1852
	m
	636.97 
	764.37 
	796.23 
	713.41 
	856.09 
	891.77 
	12.69

	材料

名称
	型号
	单位
	VV22
含税单价
	ZR-VV22
含税单价
	NH-VV22
含税单价
	YJV22
含税单价
	ZR-YJV22
含税单价
	NH-YJV22
含税单价
	平均税率

%

	铠

装

电

缆
	3×42+1×2.52
	m
	20.80 
	24.96 
	29.12 
	23.29 
	27.96 
	32.61 
	12.69

	
	3×62+1×42
	m
	27.62 
	33.15 
	38.66 
	30.93 
	37.11 
	43.30 
	12.69

	
	3×102+1×62
	m
	38.31 
	45.98 
	53.63 
	42.91 
	51.48 
	60.07 
	12.69

	
	3×162+1×102
	m
	53.01 
	63.61 
	74.21 
	59.37 
	71.23 
	83.12 
	12.69

	
	3×252+1×162
	m
	78.18 
	93.81 
	109.44 
	87.56 
	105.06 
	122.58 
	12.69

	
	3×352+1×162
	m
	97.78 
	117.33 
	136.88 
	109.51 
	131.39 
	153.31 
	12.69

	
	3×502+1×252
	m
	136.53 
	163.84 
	191.13 
	152.91 
	183.49 
	214.07 
	12.69

	
	3×702+1×352
	m
	181.74 
	218.08 
	254.43 
	203.55 
	244.26 
	284.97 
	12.69

	
	3×952+1×502
	m
	260.58 
	312.70 
	325.72 
	291.85 
	350.22 
	364.81 
	12.69

	
	3×1202+1×702
	m
	325.17 
	390.21 
	406.47 
	364.20 
	437.02 
	455.24 
	12.69

	
	3×1502+1×702
	m
	389.75 
	467.71 
	487.20 
	436.53 
	523.83 
	545.66 
	12.69

	
	3×1852+1×952
	m
	505.57 
	606.69 
	631.97 
	606.69 
	728.02 
	758.36 
	12.69

	
	3×2.5+2×1.5
	m
	24.88 
	29.84 
	34.83 
	27.86 
	33.44 
	39.02 
	12.69

	
	3×4+2×2.5
	m
	30.40 
	36.48 
	42.56 
	34.05 
	40.85 
	47.67 
	12.69

	
	3×62+2×42
	m
	38.84 
	46.61 
	54.39 
	43.51 
	52.20 
	60.89 
	12.69

	
	3×102+2×62
	m
	53.67 
	64.41 
	75.15 
	60.11 
	72.14 
	84.16 
	12.69

	
	3×162+2×102
	m
	75.06 
	90.07 
	105.07 
	84.06 
	100.88 
	117.69 
	12.69

	
	3×252+2×162
	m
	104.14 
	124.96 
	145.80 
	116.64 
	139.98 
	163.29 
	12.69

	
	3×352+2×162
	m
	122.27 
	146.73 
	171.18 
	136.95 
	164.34 
	191.72 
	12.69

	
	3×502+2×252
	m
	170.22 
	204.27 
	238.31 
	190.66 
	228.77 
	266.91 
	12.69

	
	3×702+2×352
	m
	222.33 
	266.81 
	311.28 
	249.02 
	298.83 
	348.62 
	12.69

	
	3×952+2×502
	m
	302.90 
	363.47 
	378.62 
	339.25 
	407.10 
	424.07 
	12.69

	
	3×1202+2×702
	m
	391.54 
	469.85 
	489.42 
	438.52 
	526.23 
	548.15 
	12.69

	
	3×1502+2×702
	m
	454.34 
	545.21 
	567.93 
	508.86 
	610.64 
	636.08 
	12.69

	
	3×1852+2×952
	m
	591.99 
	710.38 
	739.98 
	663.03 
	795.63 
	828.78 
	12.69

	
	4×2.52+1×1.52
	m
	26.03 
	31.24 
	36.44 
	29.16 
	35.00 
	40.82 
	12.69

	
	4×42+1×2.52
	m
	32.05 
	38.47 
	44.88 
	35.90 
	43.08 
	50.25 
	12.69

	
	4×62+1×42
	m
	40.76 
	48.91 
	57.06 
	45.66 
	54.77 
	63.91 
	12.69

	
	4×102+1×62
	m
	58.46 
	70.16 
	81.85 
	65.48 
	78.58 
	91.67 
	12.69

	
	4×162+1×102
	m
	75.95 
	91.13 
	106.32 
	85.06 
	102.08 
	119.08 
	12.69

	
	4×252+1×162
	m
	104.90 
	125.88 
	146.86 
	117.48 
	140.98 
	164.48 
	12.69

	
	4×352+1×162
	m
	132.99 
	159.58 
	186.18 
	148.94 
	178.73 
	208.53 
	12.69

	材料

名称
	型号
	单位
	VV22
含税单价
	ZR-VV22
含税单价
	NH-VV22
含税单价
	YJV22
含税单价
	ZR-YJV22
含税单价
	NH-YJV22
含税单价
	平均税率

%

	 铠

装

电

缆
	4×502+1×252
	m
	181.82 
	218.19 
	254.56 
	203.64 
	244.37 
	285.10 
	12.69

	
	4×702+1×352
	m
	243.88 
	292.65 
	341.43 
	273.15 
	327.77 
	382.39 
	12.69

	
	4×952+1×502
	m
	337.87 
	405.43 
	422.33 
	378.41 
	454.09 
	473.01 
	12.69

	
	4×1202+1×702
	m
	409.57 
	491.50 
	511.97 
	458.72 
	550.48 
	573.42 
	12.69

	
	4×1502+1×702
	m
	507.35 
	608.82 
	634.20 
	568.23 
	681.88 
	710.29 
	12.69

	
	4×1852+1×952
	m
	618.05 
	741.66 
	772.55 
	692.21 
	830.66 
	865.26 
	12.69

	
	4×2.52
	m
	19.13 
	22.95 
	26.77 
	21.42 
	25.71 
	30.00 
	12.69

	
	4×42
	m
	22.00 
	26.41 
	30.81 
	24.65 
	29.56 
	34.51 
	12.69

	
	4×62
	m
	28.28 
	33.94 
	39.59 
	31.68 
	38.01 
	44.36 
	12.69

	
	4×102
	m
	41.42 
	49.71 
	57.99 
	46.39 
	55.68 
	64.95 
	12.69

	
	4×162
	m
	59.23 
	71.09 
	82.94 
	66.36 
	79.62 
	92.90 
	12.69

	
	4×252
	m
	84.64 
	101.55 
	118.49 
	94.79 
	113.75 
	132.71 
	12.69

	
	4×352
	m
	111.14 
	133.36 
	155.60 
	124.47 
	149.37 
	174.26 
	12.69

	
	4×502
	m
	151.67 
	182.00 
	189.58 
	169.87 
	203.85 
	212.34 
	12.69

	
	4×702
	m
	206.91 
	248.29 
	258.64 
	231.74 
	278.08 
	289.68 
	12.69

	
	4×952
	m
	285.08 
	342.09 
	356.36 
	319.28 
	383.15 
	399.12 
	12.69

	
	4×1202
	m
	345.21 
	414.26 
	431.52 
	386.63 
	463.97 
	483.30 
	12.69

	
	4×1502
	m
	434.30 
	521.17 
	542.88 
	486.43 
	583.70 
	608.02 
	12.69

	
	4×1852
	m
	545.66 
	654.79 
	682.07 
	611.14 
	733.37 
	763.93 
	12.69

	
	5×1.52
	m
	22.21 
	26.64 
	31.08 
	24.87 
	29.84 
	34.82 
	12.69

	
	5×2.52
	m
	26.44 
	31.72 
	37.01 
	29.62 
	35.52 
	41.45 
	12.69

	
	5×42
	m
	34.74 
	41.69 
	48.64 
	38.92 
	46.69 
	54.47 
	12.69

	
	5×62
	m
	41.91 
	50.30 
	58.68 
	46.94 
	56.33 
	65.73 
	12.69

	
	5×102
	m
	61.82 
	74.19 
	86.56 
	69.25 
	83.10 
	96.94 
	12.69

	
	5×162
	m
	85.30 
	102.37 
	119.42 
	95.54 
	114.64 
	133.75 
	12.69

	
	5×252
	m
	119.54 
	143.43 
	167.35 
	133.88 
	160.66 
	187.42 
	12.69

	
	5×352
	m
	150.34 
	180.40 
	210.48 
	168.36 
	202.05 
	235.74 
	12.69

	
	5×502
	m
	205.37 
	246.44 
	256.72 
	230.01 
	276.01 
	287.53 
	12.69

	
	5×702
	m
	271.94 
	326.33 
	339.92 
	304.57 
	365.49 
	380.71 
	12.69

	
	5×952
	m
	372.60 
	447.13 
	465.76 
	417.33 
	500.79 
	521.65 
	12.69

	
	5×1202
	m
	482.63 
	579.15 
	603.29 
	540.55 
	648.66 
	675.67 
	12.69

	
	5×1502
	m
	588.42 
	706.10 
	735.53 
	659.04 
	790.85 
	823.79 
	12.69

	
	5×1852
	m
	681.53 
	817.82 
	851.91 
	763.30 
	915.96 
	954.13 
	12.69

	照明、控制电器

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	两级带接地
	86Z223–10
	个
	5.24 
	5.9
	12.69

	两级带接地
	86Z12T–10
	个
	3.19 
	3.6
	12.69

	普通型二级插座
	86Z12–10
	个
	4.44 
	5.0
	12.69

	普通型单联单控开关
	86K11–6
	个
	2.66 
	3.0
	12.69

	普通型单联双控开关
	86K12–6
	个
	3.64 
	4.1
	12.69

	普通型双联单控开关
	86K21–10
	个
	4.97 
	5.6
	12.69

	普通型三联单控开关
	86K31–10
	个
	5.59 
	6.3
	12.69

	盒式日光灯
	1×20W
	套
	28.40 
	32
	12.69

	
	1×30W
	套
	30.17 
	34
	12.69

	
	1×40W
	套
	31.95 
	36
	12.69

	
	2×40W
	套
	51.47 
	58
	12.69

	灯管
	20W
	根
	3.55 
	4.0
	12.69

	
	30W
	根
	3.73 
	4.2
	12.69

	
	40W
	根
	3.82 
	4.3
	12.69

	灯泡
	60W
	个
	1.60 
	1.8
	12.69

	
	100W
	个
	1.60 
	1.8
	12.69

	小平圆吸顶灯
	
	套
	15.97 
	18
	12.69

	大花平圆吸顶灯
	DBB313
	套
	26.62 
	30
	12.69

	防水圆球吸顶灯
	GA230
	套
	22.18 
	25
	12.69

	尖扁吸顶灯
	J×D4
	套
	22.18 
	25
	12.69

	节日彩灯
	J×D4
	套
	13.31 
	15
	12.69

	单联开关
	
	个
	3.90 
	4.4
	12.69

	双联开关
	
	个
	6.08 
	6.85
	12.69

	三联开关
	
	个
	8.19 
	9.23
	12.69

	四联开关
	
	个
	9.89 
	11.15
	12.69

	五孔插座
	
	个
	4.77 
	5.38
	12.69

	16A三孔插座
	
	个
	4.67 
	5.26
	12.69

	大平灯口
	
	个
	1.15 
	1.3
	12.69

	大声控灯
	
	个
	5.32 
	6
	12.69


	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	塑料接线盒
	86HS50
	个
	1.33 
	1.5
	12.69

	
	86HS60
	个
	1.42 
	1.6
	12.69

	钢质接线盒
	86HS50
	个
	2.66 
	3
	12.69

	DZ47塑壳断路器照明保护型

（C型）
	DZ47-63单极
	台
	5.32 
	6
	12.69

	
	DZ47-63二极
	台
	11.54 
	13
	12.69

	
	DZ47-63三极
	台
	16.42 
	18.5
	12.69

	
	DZ47-63四极
	台
	22.18 
	25
	12.69

	DZ47塑壳断路器电动机保护型（D型）
	DZ47-63单极
	台
	5.77 
	6.5
	12.69

	
	DZ47-63二极
	台
	11.98 
	13.5
	12.69

	
	DZ47-63三极
	台
	18.19 
	20.5
	12.69

	
	DZ47-63四极
	台
	19.97 
	22.5
	12.69

	DZ47塑壳断路器NC-100H型
	DZ47-100单极
	台
	25.56 
	28.8
	12.69

	
	DZ47-100二极
	台
	53.95 
	60.8
	12.69

	
	DZ47-100三极
	台
	76.67 
	86.4
	12.69

	
	DZ47-100四极
	台
	112.17 
	126.4
	12.69

	DZ15塑壳断路器
	DZ15-40/190
	台
	14.20 
	16
	12.69

	
	DZ15-40/290
	台
	26.62 
	30
	12.69

	
	DZ15-40/390
	台
	35.50 
	40
	12.69

	
	DZ15-40/490
	台
	49.69 
	56
	12.69

	
	DZ15-63/190
	台
	24.85 
	28
	12.69

	
	DZ15-63/290
	台
	35.50 
	40
	12.69

	
	DZ15-63/390
	台
	47.03 
	53
	12.69

	
	DZ15-100/290
	台
	42.59 
	48
	12.69

	
	DZ15-100/390
	台
	49.69 
	56
	12.69

	隔离开关
	HL32-1P 32 A
	台
	6.21 
	7
	12.69

	
	HL32-1P 63 A
	台
	7.10 
	8
	12.69

	
	HL32-1P 100 A
	台
	7.99 
	9
	12.69

	
	HL32-2P 32 A
	台
	13.31 
	15
	12.69

	
	HL32-2P 63 A
	台
	13.31 
	15
	12.69

	
	HL32-2P 100 A
	台
	15.97 
	18
	12.69

	
	HL32-3P 32 A
	台
	20.41 
	23
	12.69


	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	隔离开关
	HL32-3P 63 A
	台
	20.41 
	23
	12.69

	
	HL32-3P 100 A
	台
	18.64 
	21
	12.69

	
	HL32-4P 32 A
	台
	20.41 
	23
	12.69

	
	HL32-4P 63 A
	台
	20.41 
	23
	12.69

	
	HL32-4P 100 A
	台
	21.30 
	24
	12.69

	漏电脱扣器

（单装）
	DZ47L单极
	台
	25.73 
	29
	12.69

	
	DZ47L二极
	台
	31.06 
	35
	12.69

	
	DZ47L三极
	台
	35.50 
	40
	12.69

	
	DZ47L四极 三相四线
	台
	42.59 
	48
	12.69

	
	DZ47L四极 四相四线
	台
	46.14 
	52
	12.69

	照明计量箱
	XRC1–RL–I
	台
	292.84 
	330
	12.69

	
	XRC1–RL–Ⅱ
	台
	443.70 
	500
	12.69

	
	XRC1–RL–Ⅲ
	台
	585.68 
	660
	12.69

	阻燃塑料管
	PVC16
	m
	0.89 
	1.0
	12.69

	
	PVC20
	m
	1.33 
	1.5
	12.69

	
	PVC25
	m
	1.60 
	1.8
	12.69

	
	PVC32
	m
	2.84 
	3.2
	12.69

	
	PVC40
	m
	3.73 
	4.2
	12.69

	
	PVC50
	m
	4.70 
	5.3
	12.69

	聚乙烯塑料管
	VG20
	m
	0.80 
	0.9
	12.69

	
	VG25
	m
	1.15 
	1.3
	12.69

	再生塑料管黑色、灰色
	PE15
	m
	0.44 
	0.5
	12.69

	
	PE20
	m
	0.62 
	0.7
	12.69

	
	PE25
	m
	0.71 
	0.8
	12.69

	金属软管
	12
	m
	3.55 
	4.0
	12.69

	
	16
	m
	5.32 
	6.0
	12.69

	
	20
	m
	6.21 
	7.0
	12.69

	
	25
	m
	7.54 
	8.5
	12.69

	
	32
	m
	8.87 
	10
	12.69

	
	38
	m
	11.54 
	13
	12.69


“”

市政类
	地方材料

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	生石灰
	
	t
	194
	200
	3

	粉煤灰
	
	m3
	29
	30
	3

	砂砾石
	天然砂
	m3
	53.40 
	55 
	3

	中粗砂
	砌筑用
	m3
	68.93 
	71
	3

	石油沥青
	道路用
	t
	4836.28
	5450
	12.69

	碎石
	青石破碎
	m3
	89.32
	92 
	3

	砼侧石
	500×300×100/120
	块
	11.54 
	13
	12.69

	
	1000×350×120/140
	块
	20.41 
	23
	12.69

	花岗岩侧石
	五连花
	m3
	1597.30 
	1800
	12.69

	
	芝麻白
	m3
	1774.78 
	2000
	12.69

	铸铁井圈井盖
	Φ700轻型球墨材质
	套
	337.21
	380
	12.69

	
	Φ700中型球墨材质
	套
	399.33
	450
	12.69

	
	Φ700重型球墨材质
	套
	727.66
	820
	12.69

	铸铁雨水篦子
	750×450×50球墨材质
	套
	315.0
	355
	12.69

	铸铁雨水篦子
	750×450×70球墨材质
	套
	408.2
	460
	12.69

	混凝土井圈井盖
	Φ700 轻型
	套
	141.98 
	160
	12.69

	混凝土井圈井盖
	Φ700 重型
	套
	159.73 
	180
	12.69

	混凝土雨水篦子
	750×450×50
	套
	133.11 
	150
	12.69

	混凝土井圈井盖
	Φ700 轻型(带钢边)
	套
	212.97 
	240
	12.69

	混凝土井圈井盖
	Φ700 重型(带钢边)
	套
	239.60 
	270
	12.69

	混凝土雨水篦子
	750×450×50(带钢边)
	套
	159.73 
	180
	12.69

	预制装配式混凝土检查井
	综合
	m3
	2218.48 
	2500
	12.69

	预制装配式混凝土收水井
	700*400*970*2双箅
	座
	922.89
	1040
	12.69

	
	700*400*970*4四箅
	座
	1730.41
	1950
	12.69

	彩色环保砖
	60mm
	m2
	28.40 
	32
	12.69

	盲道砖
	60mm
	m2
	31.06 
	35
	12.69

	环保砖
	60mm
	m2
	26.62 
	30
	12.69

	透水环保砖
	60mm
	m2
	37.27 
	42
	12.69

	彩色透水环保砖
	60mm
	m2
	39.93 
	45
	12.69

	透水环保盲道砖
	60mm
	m2
	42.59 
	48
	12.69

	


	给排水管材

	材料名称
	规格型号
	单位
	0.2Mpa
	0.4Mpa
	0.6Mpa 
	0.8Mpa
	1.0Mpa
	平均税率%

	预应力钢筋混凝土输水管
	Φ500×50×5000
	m
	394
	428
	475
	563
	590
	12.69

	
	Φ600×55×5000
	m
	482
	518
	579
	623
	689
	12.69

	
	Φ700×60×5000
	m
	587
	662
	709
	750
	833
	12.69

	
	Φ800×60×5000
	m
	676
	752
	837
	899
	907
	12.69

	
	Φ1000×70×5000
	m
	972
	1082
	1202
	1294
	1409
	12.69

	
	Φ1200×80×5000
	m
	1344
	1508
	1670
	1803
	1967
	12.69

	
	Φ1400×90×5000
	m
	1764
	1980
	2203
	2368
	2582
	12.69

	
	Φ1600×100×5000
	m
	2217
	2399
	2687
	2887
	3218
	12.69

	
	Φ1800×115×5000
	m
	2831
	3047
	3445
	3695
	4127
	12.69

	
	Φ2000×130×5000
	m
	3562
	3770
	4318
	4622
	5135
	12.69

	材料名称
	规格型号
	单位
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	平均税率%

	预应力钢筋混凝土排水管
	Φ500×50×5000
	m
	386
	421
	467
	12.69

	
	Φ600×55×5000
	m
	471
	509
	567
	12.69

	
	Φ700×60×5000
	m
	574
	651
	696
	12.69

	
	Φ800×60×5000
	m
	664
	732
	819
	12.69

	
	Φ1000×70×5000
	m
	952
	1060
	1179
	12.69

	
	Φ1200×80×5000
	m
	1321
	1478
	1638
	12.69

	
	Φ1400×90×5000
	m
	1731
	1943
	2160
	12.69

	
	Φ1600×100×5000
	m
	2174
	2284
	2633
	12.69

	
	Φ1800×115×5000
	m
	2781
	2993
	3380
	12.69

	
	Φ2000×130×5000
	m
	3545
	3713
	4282
	12.69

	材料名称
	规格型号
	单位
	Ⅱ级
	Ⅲ级 
	平均税率%

	承插式钢筋混凝土低压排水管

（RCP）
	ф300×40×3000
	m
	104
	113
	12.69

	
	ф400×45×4000
	m
	143
	154
	12.69

	
	ф500×55×4000
	m
	207
	222
	12.69

	
	ф600×60×4000
	m
	248
	272
	12.69

	
	ф700×70×2500
	m
	374
	412
	12.69

	
	ф800×80×4000
	m
	473
	517
	12.69

	
	ф1000×100×4000
	m
	756
	821
	12.69

	
	ф1200×120×4000
	m
	1099
	1195
	12.69

	
	Ф1400×140×2500
	m
	1220
	1341
	12.69

	
	Ф1500×150×2500
	m
	1274
	1400
	12.69

	
	Ф1600×160×2500
	m
	1451
	1595
	12.69

	
	Ф1800×180×2500
	m
	1834
	2017
	12.69

	
	Ф2000×200×2500
	m
	2267
	2492
	12.69

	
	Ф2200×220×2500
	m
	2742
	3013
	12.69

	
	Ф2400×240×2500
	m
	3262
	3587
	12.69

	
	Ф2600×245×2500
	m
	3769
	4335
	12.69

	
	Ф2800×255×2500
	m
	4351
	5085
	12.69

	
	Ф3000×275×2500
	m
	4986
	5639
	12.69


	名称规格
	工压（Mpa）
	单位
	单价(元/米）
	名称规格
	工压（Mpa）
	单位
	单价(元/米）

	
	
	
	除税单价
	含税单价
	
	
	
	除税单价
	含税单价

	预应力钢筒混凝土管（PCCP)    1000*60* 5000
	0.6
	米
	1576.89 
	1777 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       2000*100*5000
	0.6
	米
	3768.75 
	4247

	
	0.8
	米
	1593.75 
	1796 
	
	0.8
	米
	3954.21 
	4456

	
	1
	米
	1667.41 
	1879 
	
	1
	米
	4002.13 
	4510

	
	1.2
	米
	1723.31 
	1942 
	
	1.2
	米
	4460.02 
	5026

	
	1.4
	米
	1828.02 
	2060 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       2200*100*5000
	0.6
	米
	4395.24 
	4953

	
	1.6
	米
	1989.53 
	2242 
	
	0.8
	米
	4465.35 
	5032

	
	1.8
	米
	2048.98 
	2309 
	
	1
	米
	4662.35 
	5254

	
	2.0 
	米
	2108.44 
	2376 
	
	1.2
	米
	5318.13 
	5993

	预应力钢筒混凝土管（PCCP)    1200*100*5000
	0.6
	米
	1910.55 
	2153 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       2400*100*5000
	0.6
	米
	4896.62 
	5518

	
	0.8
	米
	1951.37 
	2199 
	
	0.8
	米
	5313.69 
	5988

	
	1
	米
	1973.56 
	2224 
	
	1
	米
	5516.02 
	6216

	
	1.2
	米
	2114.65 
	2383 
	
	1.2
	米
	5923.33 
	6675

	
	1.4
	米
	2206.94 
	2487 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       2600*100*5000
	0.6
	米
	5548.85 
	6253

	
	1.6
	米
	2308.99 
	2602 
	
	0.8
	米
	5833.70 
	6574

	
	1.8
	米
	2573.43 
	2900 
	
	1
	米
	6430.03 
	7246

	
	2.0 
	米
	2702.99 
	3046 
	
	1.2
	米
	6693.58 
	7543

	预应力钢筒混凝土管（PCCP)    1400*100*5000
	0.6
	米
	2338.27 
	2635 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       2800*100*5000
	0.6
	米
	6284.50 
	7082

	
	0.8
	米
	2411.93 
	2718 
	
	0.8
	米
	6635.02 
	7477

	
	1
	米
	2463.40 
	2776 
	
	1
	米
	7461.18 
	8408

	
	1.2
	米
	2734.05 
	3081 
	
	1.2
	米
	7890.67 
	8892

	
	1.4
	米
	2767.77 
	3119 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       3000*100*5000
	0.6
	米
	6925.19 
	7804

	
	1.6
	米
	3041.09 
	3427 
	
	0.8
	米
	7266.84 
	8189

	
	1.8
	米
	3208.80 
	3616 
	
	1
	米
	8167.54 
	9204

	
	2.0 
	米
	3352.56 
	3778 
	
	1.2
	米
	9066.47 
	10217

	预应力钢筒混凝土管（PCCP)    1600*100*5000
	0.6
	米
	2778.42 
	3131 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       3200*100*5000
	0.6
	米
	7879.14 
	8879

	
	0.8
	米
	2836.10 
	3196 
	
	0.8
	米
	8303.31 
	9357

	
	1
	米
	2889.34 
	3256 
	
	1
	米
	9780.81 
	11022

	
	1.2
	米
	3036.65 
	3422 
	
	1.2
	米
	10378.03 
	11695

	
	1.4
	米
	3187.51 
	3592 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       3400*100*5000
	0.6
	米
	8641.41 
	9738

	
	1.6
	米
	3365.87 
	3793 
	
	0.8
	米
	9150.77 
	10312

	
	1.8
	米
	3542.46 
	3992 
	
	1
	米
	10807.53 
	12179

	
	2.0 
	米
	3751.00 
	4227 
	
	1.2
	米
	11465.08 
	12920

	预应力钢筒混凝土管（PCCP)    1800*100* 5000
	0.6
	米
	3120.06 
	3516 
	预应力钢筒混凝土管（PCCP)       3600*100*5000
	0.6
	米
	9428.52 
	10625

	
	0.8
	米
	3382.73 
	3812 
	
	0.8
	米
	9947.64 
	11210

	
	1
	米
	3687.11 
	4155 
	
	1
	米
	11785.43 
	13281

	
	1.2
	米
	3733.25 
	4207 
	
	1.2
	米
	12577.87 
	14174


	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	PVC-M给水管材(1.25MPa)
	110*4.2
	m
	57.59 
	64.9
	12.69

	
	160*6.2
	m
	123.61 
	139.3
	12.69

	
	200*7.7
	m
	190.43 
	214.6
	12.69

	
	315*12.1
	m
	472.54 
	532.5
	12.69

	
	400*15.3
	m
	756.68 
	852.7
	12.69

	
	450*17.2
	m
	957.05 
	1078.5
	12.69

	
	500*19.1
	m
	1152.01 
	1298.2
	12.69

	
	630*24.1
	m
	1911.88 
	2154.5
	12.69

	
	710*27.2
	m
	2388.77 
	2691.9
	12.69

	
	800*30.6
	m
	3025.47 
	3409.4
	12.69

	HDPE排水双壁波纹管
	Φ110
	m
	21.83 
	24.6
	12.69

	
	Φ160
	m
	38.60 
	43.5
	12.69

	
	Φ200
	m
	48.10 
	54.2
	12.69

	
	Φ250
	m
	67.09 
	75.6
	12.69

	
	Φ315
	m
	72.68 
	81.9
	12.69

	
	Φ400
	m
	178.37 
	201.0
	12.69

	
	Φ500
	m
	225.84 
	254.5
	12.69

	
	Φ630
	m
	313.07 
	352.8
	12.69

	
	Φ800
	m
	436.06 
	491.4
	12.69

	
	Φ1000
	m
	1062.21 
	1197.0
	12.69


	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	球墨铸铁管

（给水）
	DN100
	m
	88.52 
	100 
	12.69

	
	DN150
	m
	121.39 
	137 
	12.69

	
	DN200
	m
	163.55 
	184 
	12.69

	
	DN250
	m
	214.97 
	242 
	12.69

	
	DN300
	m
	262.74 
	296 
	12.69

	
	DN350
	m
	327.82 
	369 
	12.69

	
	DN400
	m
	392.08 
	442 
	12.69

	
	DN450
	m
	467.73 
	527 
	12.69

	
	DN500
	m
	544.19 
	613 
	12.69

	
	DN600
	m
	717.45 
	809 
	12.69

	
	DN700
	m
	913.49 
	1029 
	12.69

	
	DN800
	m
	1133.94 
	1278 
	12.69

	
	DN900
	m
	1375.53 
	1550 
	12.69

	
	DN1000
	m
	1640.71 
	1849 
	12.69

	聚乙烯护套

聚氨酯保温层(不含钢管)
	Φ73×40×3
	m
	38.16 
	43
	12.69

	
	Φ89×40×3
	m
	42.59 
	48
	12.69

	
	Φ108×40×4
	m
	47.03 
	53
	12.69

	
	Φ133×40×4.5
	m
	54.13 
	61
	12.69

	
	Φ159×40×5
	m
	63.89 
	72
	12.69

	
	Φ219×40×5
	m
	76.32 
	86
	12.69

	
	Φ273×40×6
	m
	100.28 
	113
	12.69

	
	Φ325×40×7
	m
	126.90 
	143
	12.69

	
	Φ377×50×8
	m
	170.38 
	192
	12.69

	
	Φ426×50×9
	m
	204.10 
	230
	12.69

	
	Φ478×50×9
	m
	219.19 
	247
	12.69

	
	Φ529×50×10
	m
	261.78 
	295
	12.69


	材料名称
	规格型号
	单位
	0.6Mpa 
	0.8Mpa
	1.0Mpa
	1.2Mpa
	平均税率%

	预应力混凝土管（顶进式JPCCP）
	Φ1000×150×3000
	m
	2824
	2874
	2924
	2974
	12.69

	
	Φ1200×170×3000
	m
	3098
	3152
	3198
	3242
	12.69

	
	Φ1400×190×3000
	m
	4000
	4134
	4204
	4304
	12.69

	
	Φ1600×210×3000
	m
	4323
	4395
	4455
	4701
	12.69

	
	Φ1800×230×3000
	m
	5152
	5339
	5527
	5715
	12.69


装饰类
	墙、地面装饰材料

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	墙砖
	300*450
	片
	8.87 
	10
	12.69

	仿古砖
	300*300
	片
	10.65 
	12
	12.69

	彩色高级花釉砖
	200*200
	片
	2.66 
	3
	12.69

	彩色高级釉面砖
	200*300
	片
	3.11 
	3.5
	12.69

	彩色高级亚光砖
	200*300
	片
	3.28 
	3.7
	12.69

	彩色高级深色闪光釉砖
	200*300
	片
	3.46 
	3.9
	12.69

	彩色高级玉釉砖（深色）
	200*300
	片
	3.19 
	3.6
	12.69

	彩色高级玉釉砖（锻光）
	200*300
	片
	4.08 
	4.6
	12.69

	抛光砖
	400*400
	片
	26.62 
	30
	12.69

	
	500*500
	片
	35.50 
	40
	12.69

	
	600*600
	片
	44.37 
	50
	12.69

	
	800*800
	片
	79.87 
	90
	12.69

	木纹砖
	600*600
	片
	44.37 
	50
	12.69

	玻化砖
	300*300
	片
	14.20 
	16
	12.69

	
	400*400
	片
	21.30 
	24
	12.69

	
	500*500
	片
	28.40 
	32
	12.69

	
	600*600
	片
	33.72 
	38
	12.69

	
	800*800
	片
	62.12 
	70
	12.69

	
	1000*1000
	片
	133.11 
	150
	12.69

	广场砖 白
	100*100*18
	片
	1.60 
	1.8
	12.69

	广场砖 黄
	100*100*18
	片
	1.42 
	1.6
	12.69

	广场砖 红
	100*100*18
	片
	1.42 
	1.6
	12.69

	广场砖 蓝
	100*100*18
	片
	1.42 
	1.6
	12.69

	纯实木地板
	900*122*18
	㎡
	354.96 
	400
	12.69

	多层实木地板
	1220*168*15
	㎡
	177.48 
	200
	12.69

	强化复合木地板
	1220*168*12
	㎡
	79.87 
	90
	12.69

	静电地板
	600*600*30
	㎡
	159.73 
	180
	12.69

	塑胶地板
	2mm
	㎡
	62.12 
	70
	12.69

	橡胶地板
	综合
	㎡
	88.74 
	100
	12.69

	地毯
	综合
	㎡
	62.12 
	70
	12.69


	门窗

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	塑钢固定窗
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	190.79 
	215
	12.69

	塑钢推拉窗
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	208.54
	235
	12.69

	塑钢平开窗
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	217.41
	245
	12.69

	塑钢上悬窗
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	226.28 
	255
	12.69

	塑钢推拉门
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	248.47
	280
	12.69

	塑钢平开门
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	257.34
	290
	12.69

	塑钢隔断（固定式）
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	168.60
	190
	12.69

	塑钢隔断（平开式）
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	195.23
	220
	12.69

	塑钢隔断（推拉式）
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	186.35
	210
	12.69

	断桥铝合金平开窗

（国标型材1.4mm厚,尼龙条，5mm+9A+5mm            双层中空普通玻璃）
	60系列含玻璃及安装
	㎡
	417.07
	470
	12.69

	
	65系列含玻璃及安装
	㎡
	452.57
	510
	12.69

	断桥铝合金平开窗

（国标型材1.4mm厚，尼龙条，5mm+9A+5mm+9A+5mm   三层中空普通玻璃）
	65系列含玻璃及安装
	㎡
	501.38
	565
	12.69

	
	70系列含玻璃及安装
	㎡
	528.00
	595
	12.69

	断桥铝合金平开门
	含玻璃及安装
	㎡
	541.31
	610
	12.69

	铝合金推拉门
	45系列含玻璃及安装
	㎡
	195.23
	220
	12.69

	
	90系列含玻璃及安装
	㎡
	221.85
	250
	12.69

	铝合金推拉窗
	45系列含玻璃及安装
	㎡
	177.48
	200
	12.69

	
	90系列含玻璃及安装
	㎡
	204.10
	230
	12.69

	铝合金幕墙

（国标隔热型材，6mmLowe+12A+6mm   钢化玻璃）
	150明框含玻璃及安装
	㎡
	709.91
	800
	12.69

	
	180明框含玻璃及安装
	㎡
	754.28
	850
	12.69

	
	150隐框含玻璃及安装
	㎡
	754.28
	850
	12.69

	
	180隐框含玻璃及安装
	㎡
	798.65
	900
	12.69

	纱窗
	普通贴框 尼龙网
	㎡
	35.50
	40
	12.69

	
	 框中框  金刚网
	㎡
	79.87
	90
	12.69

	百叶窗
	钢制
	㎡
	230.72
	260
	12.69

	
	铝制
	㎡
	292.84
	330
	12.69

	无框玻璃门
	12mm含玻璃及安装
	㎡
	439.26
	495
	12.69

	注：断桥铝合金窗壁厚为1.8mm的每平米增加50元，使用6mm+12a+6mm玻璃的每平米增加25元，
附框每平米增加45元，Lowe镀膜玻璃每平米增加15元。

	装饰石材

	材料名称
	规格型号
	单位
	20mm
	25mm
	30mm
	50mm
	平均税率%

	花岗岩

	五莲红600×600
	m2
	75
	90
	110
	132
	12.69

	
	五莲花600×600
	m2
	68
	82
	100
	120
	12.69

	
	康宝红600×600
	m2
	67
	75
	90
	110
	12.69

	
	将军红600×600
	m2
	146
	172
	190
	224
	12.69

	
	鲁  灰600×600
	m2
	93
	112
	135
	150
	12.69

	
	梨花白600×600
	m2
	63
	70
	85
	105
	12.69

	
	白  麻600×600
	m2
	80
	111
	132
	158
	12.69

	
	大白花600×600
	m2
	125
	158
	180
	240
	12.69

	
	白  绣600×600
	m2
	90
	110
	145
	175
	12.69

	
	吉林白600×600
	m2
	100
	125
	155
	190
	12.69

	
	芝麻白600×600
	m2
	78
	90
	110
	140
	12.69

	
	芝麻灰600×600
	m2
	83
	95
	115
	145
	12.69

	
	芝麻黑600×600
	m2
	90
	102
	122
	150
	12.69

	
	沙漠棕麻600×600
	m2
	78
	86
	105
	130
	12.69

	
	丰镇黑600×600
	m2
	260
	299
	312
	364
	12.69

	
	蒙古黑600×600
	m2
	124
	130
	163
	195
	12.69

	
	阴山红600×600
	m2
	75
	92
	105
	132
	12.69

	
	黄  绣600×600
	m2
	104
	115
	125
	
	12.69

	
	英国棕600×600
	m2
	230
	280
	336
	
	12.69

	
	绿  星600×600
	m2
	480
	552
	
	
	12.69

	
	蓝  钻600×600
	m2
	480
	552
	
	
	12.69

	
	黑金砂600×600
	m2
	320
	400
	
	
	12.69

	
	印度红600×600
	m2
	540
	600
	
	
	12.69

	
	南非红600×600
	m2
	540
	600
	
	
	12.69

	大理石
	金碧辉煌600×600
	m2
	190
	240
	
	
	12.69

	
	黑白根600×600
	m2
	310
	362
	
	
	12.69

	
	埃及米黄600×600
	m2
	320
	375
	
	
	12.69

	
	云多拉灰600×600
	m2
	476
	531
	
	
	12.69

	
	啡  网600×600
	m2
	288
	343
	
	
	12.69

	
	皇家金叶600×600
	m2
	380
	435
	
	
	12.69

	
	中华白600×600
	m2
	410
	465
	
	
	12.69

	
	汉白玉600×600
	m2
	680
	735
	
	
	12.69


	玻璃

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	浮法玻璃
	4mm
	㎡
	17.75
	20
	12.69

	
	5mm
	㎡
	22.18
	25
	12.69

	
	6mm
	㎡
	26.62
	30
	12.69

	
	8mm
	㎡
	39.93
	45
	12.69

	
	10mm
	㎡
	48.81
	55
	12.69

	
	12mm
	㎡
	57.68
	65
	12.69

	钢化玻璃
	5mm
	㎡
	35.50
	40
	12.69

	
	6mm
	㎡
	44.37
	50
	12.69

	
	8mm
	㎡
	62.12
	70
	12.69

	
	10mm
	㎡
	75.43
	85
	12.69

	
	12mm
	㎡
	88.74 
	100
	12.69

	热弯玻璃
	5mm
	㎡
	88.74 
	100
	12.69

	
	8mm
	㎡
	133.11 
	150
	12.69

	
	10mm
	㎡
	150.86 
	170
	12.69

	
	12mm
	㎡
	168.60 
	190
	12.69

	中空玻璃
	5+9a+5
	㎡
	75.43
	85
	12.69

	钢化中空玻璃
	5+9a+5
	㎡
	88.74
	100
	12.69

	白玻夹胶干法
	5+5
	㎡
	79.87
	90
	12.69

	
	6+6
	㎡
	97.61
	110
	12.69

	
	8+8
	㎡
	119.80
	135
	12.69

	双钢夹胶干法
	5+5
	㎡
	97.61
	110
	12.69

	
	6+6
	㎡
	110.92
	125
	12.69

	
	8+8
	㎡
	110.92
	125
	12.69

	
	10+10
	㎡
	186.35
	210
	12.69

	
	12+12
	㎡
	204.10
	230
	12.69

	防弹玻璃
	24mm
	㎡
	754.28 
	850
	12.69

	磨砂玻璃
	5mm
	㎡
	44.37 
	50
	12.69

	镀膜玻璃
	5mm
	㎡
	70.99 
	80
	12.69

	艺术玻璃
	5mm
	㎡
	97.61 
	110
	12.69

	镜面玻璃
	5mm
	㎡
	48.81 
	55
	12.69


	装饰板材

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	樟松板材
	综合
	m3
	1686.04 
	1900
	12.69

	樟松木方
	综合
	m3
	1774.78 
	2000
	12.69

	红胡桃饰面板
	1220*2440*2.5
	㎡
	26.62 
	30
	12.69

	白胡桃饰面板
	1220*2440*2.5
	㎡
	28.40 
	32
	12.69

	黑胡桃饰面板
	1220*2440*2.5
	㎡
	17.75 
	20
	12.69

	沙比利饰面板
	1220*2440*2.5
	㎡
	26.62 
	30
	12.69

	水曲柳山纹饰面板
	1220*2440*3.0
	㎡
	20.41 
	23
	12.69

	水曲柳直纹饰面板
	1220*2440*2.5
	㎡
	21.30 
	24
	12.69

	双面免漆板（水曲柳）
	1220*2440*18
	㎡
	48.81 
	55
	12.69

	双面免漆板（白枫）
	1220*2440*18
	㎡
	48.81 
	55
	12.69

	胶合板
	3mm
	㎡
	11.54 
	13
	12.69

	
	5mm
	㎡
	13.31 
	15
	12.69

	
	9mm
	㎡
	20.41 
	23
	12.69

	
	12mm
	㎡
	26.62 
	30
	12.69

	多层板
	1220*2440*5
	㎡
	13.31 
	15
	12.69

	
	1220*2440*9
	㎡
	22.18 
	25
	12.69

	
	1220*2440*12
	㎡
	35.50 
	40
	12.69

	
	1220*2440*15
	㎡
	37.27 
	42
	12.69

	
	1220*2440*18
	㎡
	44.37 
	50
	12.69

	密度板
	1220*2440*9
	㎡
	15.97 
	18
	12.69

	
	1220*2440*12
	㎡
	17.75 
	20
	12.69

	
	1220*2440*15
	㎡
	22.18 
	25
	12.69

	刨花板
	1220*2440*12
	㎡
	17.75 
	20
	12.69

	
	1220*2440*15
	㎡
	22.18 
	25
	12.69

	
	1220*2440*18
	㎡
	31.06 
	35
	12.69

	细木工板
	1220*2440*15
	㎡
	23.07 
	26
	12.69

	
	1220*2440*18
	㎡
	37.27 
	42
	12.69

	奥松板
	2440*1220*15
	㎡
	31.06 
	35
	12.69

	
	2440*1220*18
	㎡
	48.81 
	55
	12.69

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	石膏板
	3000*1200*9（普通）
	㎡
	9.76 
	11
	12.69

	
	3000*1200*12（普通）
	㎡
	15.97 
	18
	12.69

	
	3000*1200*9（防水）
	㎡
	19.52 
	22
	12.69

	
	3000*1200*12（防水）
	㎡
	22.18 
	25
	12.69

	
	3000*1200*9（防火）
	㎡
	23.07 
	26
	12.69

	
	3000*1200*12（防火）
	㎡
	27.51 
	31
	12.69

	铝塑板
	1220*2440*4（50丝）
	㎡
	119.80 
	135
	12.69

	
	1220*2440*4（45丝）
	㎡
	97.61 
	110
	12.69

	
	1220*2440*4（30丝）
	㎡
	75.43 
	85
	12.69

	
	1220*2440*3（21丝）
	㎡
	48.81 
	55
	12.69

	
	1220*2440*3（15丝）
	㎡
	39.93 
	45
	12.69

	
	1220*2440*3（10丝）
	㎡
	35.50 
	40
	12.69

	矿棉板
	10mm
	㎡
	11.54 
	13
	12.69

	
	12mm
	㎡
	15.97 
	18
	12.69

	矿棉吸音板
	600*600*12
	㎡
	24.85 
	28
	12.69

	钙塑板
	3mm
	㎡
	26.62 
	30
	12.69

	亚克力板
	3mm
	㎡
	31.06 
	35
	12.69

	PVC扣板
	5mm
	㎡
	26.62 
	30
	12.69

	铝格栅
	40*40
	㎡
	57.68 
	65
	12.69

	双玻百叶隔断
	
	㎡
	408.20 
	460
	12.69

	彩钢板
	0.5mm（墙屋面内板）
	㎡
	35.50    
	40 
	12.69

	
	0.6mm（墙屋面外板）
	㎡
	48.81  
	55
	12.69

	彩钢挤塑夹心板
	100
	㎡
	124.23 
	140
	12.69

	彩钢岩棉夹心板
	100mm铁皮封边
	㎡
	133.11
	150
	12.69

	
	100mm聚氨酯封边
	㎡
	177.48
	200
	12.69

	彩钢聚苯夹心板
	100
	㎡
	70.99 
	80
	12.69

	
	75
	㎡
	62.12 
	70
	12.69

	
	50
	㎡
	53.24 
	60
	12.69

	阳光板
	6000*2100*6
	㎡
	31.06 
	35
	12.69

	
	6000*2100*8
	㎡
	39.93 
	45
	12.69

	
	6000*2100*10
	㎡
	44.37 
	50
	12.69

	外墙装饰保温一体板
	综合
	㎡
	195.23 
	220
	12.69


	门

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	楼宇对讲门
	1200*2100
	套
	2484.69 
	2800
	12.69

	
	1500*2100（可视）
	套
	3727.04 
	4200
	12.69

	入户防盗门
	1000*2100
	樘
	843.02 
	950
	12.69

	防盗门
	普通
	樘
	709.91 
	800
	12.69

	
	品牌
	樘
	1597.30 
	1800
	12.69

	防火门
	木质
	㎡
	692.16 
	780
	12.69

	
	钢质（甲级）
	㎡
	576.80 
	650
	12.69

	
	钢质（乙级）
	㎡
	550.18 
	620
	12.69

	
	钢质（丙级）
	㎡
	523.56 
	590
	12.69

	防火卷帘
	钢质
	㎡
	514.69 
	580
	12.69

	防火窗
	
	㎡
	603.43 
	680
	12.69

	电动伸缩门
	
	㎡
	869.64 
	980
	12.69

	提升卷帘
	无机特级异型（不含电机）
	㎡
	603.43 
	680
	12.69

	
	无机特级（不含电机）
	㎡
	514.69 
	580
	12.69

	油漆、涂料

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	防锈漆
	普通
	kg
	5.32 
	6.0
	12.69

	
	环氧
	kg
	12.42 
	14.0
	12.69

	
	红丹
	kg
	7.10 
	8.0
	12.69

	银粉漆
	
	kg
	7.54 
	8.5
	12.69

	调和漆
	普通
	kg
	7.10 
	8.0
	12.69

	
	醇酸
	kg
	10.65 
	12
	12.69

	乳胶漆
	
	kg
	7.54 
	8.5
	12.69

	磁漆
	白色
	kg
	11.54 
	13
	12.69

	地板漆
	
	kg
	14.20 
	16
	12.69

	防火漆
	
	kg
	8.87 
	10
	12.69

	内墙乳胶漆
	高
	kg
	27.51 
	31
	12.69

	
	中
	kg
	17.75 
	20
	12.69

	
	低
	kg
	8.87 
	10
	12.69

	外墙乳胶漆
	高
	kg
	41.71 
	47
	12.69

	
	中
	kg
	22.18 
	25
	12.69

	
	低
	kg
	13.31 
	15
	12.69


园林类

	常绿乔木

	材料名称
	规格型号株高（cm）
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	油松
	150以上
	株
	27.52
	30
	9

	
	200以上
	株
	68.81
	75
	9

	
	250以上
	株
	100.92
	110
	9

	
	300以上
	株
	201.83
	220
	9

	
	400以上
	株
	568.81
	620
	9

	
	500以上
	株
	1100.92
	1200
	9

	
	600以上
	株
	1926.61
	2100
	9

	樟子松
	150以上
	株
	22.94
	25
	9

	
	200以上
	株
	45.87
	50
	9

	
	250以上
	株
	87.16
	95
	9

	
	300以上
	株
	201.83
	220
	9

	
	400以上
	株
	357.80
	390
	9

	
	500以上
	株
	688.07
	750
	9

	
	600以上
	株
	1192.66
	1300
	9

	云杉

（白扦、青扦）
	150以上
	株
	45.87
	50
	9

	
	200以上
	株
	110.09
	120
	9

	
	250以上
	株
	201.83
	220
	9

	
	300以上
	株
	321.10
	350
	9

	
	400以上
	株
	568.81
	620
	9

	
	500以上
	株
	1100.92
	1200
	9

	
	600以上
	株
	1834.86
	2000
	9

	侧柏
	150以上
	株
	18.35
	20
	9

	
	200以上
	株
	41.28
	45
	9

	
	250以上
	株
	82.57
	90
	9

	
	300以上
	株
	137.61
	150
	9

	
	400以上
	株
	293.58
	320
	9

	桧柏
	150以上
	株
	32.11
	35
	9

	
	200以上
	株
	59.63
	65
	9

	
	250以上
	株
	100.92
	110
	9

	
	300以上
	株
	201.83
	220
	9

	
	400以上
	株
	412.84
	450
	9

	
	500以上
	株
	642.20
	700
	9

	落叶乔木

	材料名称
	规格型号胸径（cm）
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	新疆杨
	5以上
	株
	32.11
	35
	9

	
	6以上
	株
	45.87
	50
	9

	
	8以上
	株
	91.74
	100
	9

	
	10以上
	株
	192.66
	210
	9

	
	12以上
	株
	293.58
	320
	9

	
	15以上
	株
	532.11
	580
	9

	河北杨
	5以上
	株
	32.11
	35
	9

	
	6以上
	株
	50.46
	55
	9

	
	8以上
	株
	123.85
	135
	9

	
	10以上
	株
	266.06
	290
	9

	
	12以上
	株
	366.97
	400
	9

	
	15以上
	株
	596.33
	650
	9

	馒头柳
	5以上
	株
	41.28
	45
	9

	
	6以上
	株
	68.81
	75
	9

	
	8以上
	株
	201.83
	220
	9

	
	10以上
	株
	311.93
	340
	9

	
	12以上
	株
	412.84
	450
	9

	
	15以上
	株
	807.34
	880
	9

	旱柳
	5以上
	株
	36.70
	40
	9

	
	6以上
	株
	50.46
	55
	9

	
	8以上
	株
	110.09
	120
	9

	
	10以上
	株
	229.36
	250
	9

	
	12以上
	株
	403.67
	440
	9

	
	15以上
	株
	642.20
	700
	9

	垂柳
	5以上
	株
	45.87
	50
	9

	
	6以上
	株
	73.39
	80
	9

	
	8以上
	株
	155.96
	170
	9

	
	10以上
	株
	284.40
	310
	9

	
	12以上
	株
	385.32
	420
	9

	
	15以上
	株
	688.07
	750
	9

	落叶乔木

	材料名称
	规格型号胸径（cm）
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	白蜡
	5以上
	株
	82.57
	90
	9

	
	6以上
	株
	119.27
	130
	9

	
	8以上
	株
	211.01
	230
	9

	
	10以上
	株
	348.62
	380
	9

	
	12以上
	株
	568.81
	620
	9

	
	15以上
	株
	1146.79
	1250
	9

	国槐
	5以上
	株
	68.81
	75
	9

	
	6以上
	株
	91.74
	100
	9

	
	8以上
	株
	174.31
	190
	9

	
	10以上
	株
	321.10
	350
	9

	
	12以上
	株
	550.46
	600
	9

	
	15以上
	株
	1100.92
	1200
	9

	刺槐
	5以上
	株
	27.52
	30
	9

	
	6以上
	株
	73.39
	80
	9

	
	8以上
	株
	174.31
	190
	9

	
	10以上
	株
	321.10
	350
	9

	龙爪槐
	5以上
	株
	73.39
	80
	9

	
	6以上
	株
	128.44
	140
	9

	
	8以上
	株
	311.93
	340
	9

	
	10以上
	株
	458.72
	500
	9

	
	12以上
	株
	642.20
	700
	9

	
	15以上
	株
	1100.92
	1200
	9

	香花槐
	5以上
	株
	64.22
	70
	9

	
	6以上
	株
	82.57
	90
	9

	
	8以上
	株
	192.66
	210
	9

	
	10以上
	株
	348.62
	380
	9

	
	12以上
	株
	614.68
	670
	9

	
	15以上
	株
	1009.17
	1100
	9

	落叶乔木

	材料名称
	规格型号胸径（cm）
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	五角枫
	5以上
	株
	119.27
	130
	9

	
	6以上
	株
	183.49
	200
	9

	
	8以上
	株
	311.93
	340
	9

	
	10以上
	株
	467.89
	510
	9

	梓树
	5以上
	株
	68.81
	75
	9

	
	6以上
	株
	119.27
	130
	9

	
	8以上
	株
	293.58
	320
	9

	
	10以上
	株
	440.37
	480
	9

	
	12以上
	株
	577.98
	630
	9

	
	15以上
	株
	935.78
	1020
	9

	金叶榆
	5以上
	株
	64.22
	70
	9

	
	6以上
	株
	82.57
	90
	9

	
	8以上
	株
	201.83
	220
	9

	
	10以上
	株
	348.62
	380
	9

	
	12以上
	株
	477.06
	520
	9

	
	15以上
	株
	871.56
	950
	9

	垂榆
	5以上
	株
	50.46
	55
	9

	
	6以上
	株
	82.57
	90
	9

	
	8以上
	株
	220.18
	240
	9

	
	10以上
	株
	366.97
	400
	9

	榆树
	5以上
	株
	36.70
	40
	9

	
	6以上
	株
	68.81
	75
	9

	
	8以上
	株
	119.27
	130
	9

	
	10以上
	株
	256.88
	280
	9

	
	12以上
	株
	348.62
	380
	9

	
	15以上
	株
	587.16
	640
	9

	落叶乔木

	材料名称
	规格型号地径（cm）
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	紫(红)叶李
	5以上
	株
	73.39
	80
	9

	
	6以上
	株
	155.96
	170
	9

	
	8以上
	株
	238.53
	260
	9

	
	10以上
	株
	422.02
	460
	9

	
	12以上
	株
	577.98
	630
	9

	
	15以上
	株
	972.48
	1060
	9

	李
	5以上
	株
	64.22
	70
	9

	
	6以上
	株
	137.61
	150
	9

	
	8以上
	株
	238.53
	260
	9

	
	10以上
	株
	385.32
	420
	9

	
	12以上
	株
	477.06
	520
	9

	
	15以上
	株
	733.94
	800
	9

	山桃
	5以上
	株
	64.22
	70
	9

	
	6以上
	株
	128.44
	140
	9

	
	8以上
	株
	220.18
	240
	9

	
	10以上
	株
	412.84
	450
	9

	
	12以上
	株
	568.81
	620
	9

	
	15以上
	株
	963.30
	1050
	9

	暴马丁香
	4以上
	株
	68.81
	75
	9

	
	5以上
	株
	119.27
	130
	9

	
	6以上
	株
	192.66
	210
	9

	
	8以上
	株
	357.80
	390
	9

	
	10以上
	株
	504.59
	550
	9

	
	12以上
	株
	963.30
	1050
	9

	火炬
	5以上
	株
	50.46
	55
	9

	
	6以上
	株
	91.74
	100
	9

	
	8以上
	株
	183.49
	200
	9

	
	10以上
	株
	321.10
	350
	9

	
	12以上
	株
	495.41
	540
	9

	落叶乔木

	材料名称
	规格型号地径（cm）
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	皂角
	5以上
	株
	91.74
	100
	9

	
	6以上
	株
	201.83
	220
	9

	
	8以上
	株
	348.62
	380
	9

	
	10以上
	株
	504.59
	550
	9

	
	12以上
	株
	825.69
	900
	9

	桃叶卫矛
	5以上
	株
	64.22
	70
	9

	
	6以上
	株
	119.27
	130
	9

	
	8以上
	株
	256.88
	280
	9

	
	10以上
	株
	422.02
	460
	9

	
	12以上
	株
	568.81
	620
	9


	常绿灌木、球

	材料名称
	规格型号株高（cm）
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	沙地柏
	30
	株
	1.28
	1.4
	9

	
	40
	株
	1.47
	1.6
	9

	
	50
	株
	1.65
	1.8
	9

	
	60
	株
	1.83
	2.0
	9

	
	80
	株
	2.29
	2.5
	9

	侧柏
	80
	株
	2.20
	2.4
	9

	
	100
	株
	2.57
	2.8
	9

	
	120
	株
	3.21
	3.5
	9

	
	150
	株
	10.09
	11
	9

	朝鲜黄杨
	40
	株
	2.57
	2.8
	9

	
	50
	株
	3.12
	3.4
	9

	
	60
	株
	3.49
	3.8
	9

	
	80
	株
	4.40
	4.8
	9

	桧柏球
	冠幅80（cm）
	株
	82.57
	90
	9

	
	冠幅100（cm）
	株
	119.27
	130
	9

	
	冠幅120（cm）
	株
	201.83
	220
	9

	
	冠幅150（cm）
	株
	330.28
	360
	9

	花灌木

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	玫瑰
	3-5枝/株 H=1m
	株
	2.75
	3.0
	9

	四季玫瑰
	3-5枝/株 H=1m
	株
	4.59
	5.0
	9

	丁香
	3-5枝/株 H=1m
	株
	4.59
	5.0
	9

	珍珠梅
	3-5枝/株 H=1m
	株
	4.13
	4.5
	9

	黄刺梅
	3-5枝/株 H=1m
	株
	4.59
	5.0
	9

	连翘
	3-5枝/株 H=1m
	株
	3.67
	4.0
	9

	重瓣榆叶梅
	3-5枝/株 H=1m
	株
	4.13
	4.5
	9

	水蜡（女贞）
	3-5枝/株 H=1m
	株
	1.65
	1.8
	9

	紫叶小蘗
	H=0.8m
	株
	2.29
	2.5
	9

	红瑞木
	3-5枝/株 H=1m
	株
	3.21
	3.5
	9

	锦带
	3-5枝/株 H=1m
	株
	3.21
	3.5
	9

	接骨木
	3-5枝/株 H=1m
	株
	4.13
	4.5
	9

	金银木
	3-5枝/株 H=1m
	株
	3.67
	4.0
	9

	太平花
	3-5枝/株 H=1m
	株
	3.67
	4.0
	9

	天目琼花
	3-5枝/株 H=1m
	株
	4.13
	4.5
	9

	紫穗槐
	3-5枝/株 H=1m
	株
	1.83
	2.0
	9

	金叶莸
	H=0.8m
	株
	1.83
	2.0
	9

	金叶榆
	H=1m
	株
	2.29
	2.5
	9

	红叶李
	H=1m
	株
	3.21
	3.5
	9

	枸杞
	3-5枝/株 H=1m
	株
	2.57
	2.8
	9

	醉鱼木
	3-5枝/株 H=1m
	株
	3.21
	3.5
	9

	柽柳
	3-5枝/株 H=1m
	株
	2.29
	2.5
	9

	花棒
	3-5枝/株 H=1m
	株
	2.75
	3.0
	9


	花卉类

	材料名称
	规格型号
	单位
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	平均税率%

	矮牵牛
	营养钵
	株
	0.50
	0.55
	9

	万寿菊
	营养钵
	株
	0.55
	0.60
	9

	串红
	营养钵
	株
	0.55
	0.60
	9

	孔雀草
	营养钵
	株
	0.55
	0.60
	9

	波斯菊
	营养钵
	株
	0.92
	1.00
	9

	美女樱
	营养钵
	株
	0.50
	0.55
	9

	三色堇
	营养钵
	株
	0.55
	0.60
	9

	萱草
	5-10芽/株
	株
	0.55
	0.60
	9

	景天
	5-10芽/株
	株
	0.46
	0.50
	9

	马蔺
	5-10芽/株
	株
	0.46
	0.50
	9

	美人蕉
	一个芽
	株
	1.83
	2.00
	9

	石竹
	5-10芽/株
	株
	0.50
	0.55
	9

	鸢尾
	5-10芽/株
	株
	0.50
	0.55
	9

	福禄考
	营养钵
	株
	0.55
	0.60
	9

	孔雀草
	营养钵
	株
	0.41
	0.45
	9

	月季
	2-3年生
	株
	2.75
	3.00
	9

	草坪
	
	㎡
	13.76
	15.00
	9

	草籽
	
	kg
	41.28
	45.00
	9

	五叶地锦
	1年生
	株
	0.73
	0.80
	9

	柳叶马鞭草
	营养钵
	株
	0.73
	0.80
	9

	鼠尾草
	营养钵
	株
	0.60
	0.65
	9

	婆婆纳
	营养钵
	株
	0.60
	0.65
	9

	蓝亚麻
	营养钵
	株
	0.64
	0.70
	9

	肥皂草
	营养钵
	株
	0.64
	0.70
	9

	草花
	袋苗
	株
	0.50
	0.55
	9

	
	营养钵
	株
	0.60
	0.65
	9


